Объявление №28

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения: ЛОТ: изделия медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Техническая спецификация | Цена выделанная для закупок за единицу | Кол-во | Ед. из. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорная кассета на 200 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60. | 674 300 | 6 | шт. | 4 045 800 |
| 2 | Комплект для проведения 200 исследований | Комплект для проведения 200 исследований на анализаторе кислотно-щелочного состояния, электролитов и метаболитов | 414 350 | 6 | компл. | 2 486 100 |
| 3 | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK4+ уровень 1 | Раствор контроля качества уровень 1 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены красным цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие. | 124 880 | 1 | шт. | 124 880 |
| 4 | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK4+ уровень 2 | Раствор контроля качества уровень 2 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены желтым цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие. | 124 880 | 1 | шт. | 124 880 |
| 5 | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK4+ уровень 3 | Раствор контроля качества уровень 3 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены синим цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода –6наличие. | 124 880 | 1 | шт. | 124 880 |
| 6 | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK4+ уровень 4 | Раствор контроля качества уровень 4 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены зеленым цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие. | 124 880 | 1 | шт. | 124 880 |
| 7 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор | 189 500 | 1 | шт | 189 500 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 220 920 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течении 15 дней со дня заключения договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 11.03.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 18 марта 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
18 марта 2020 г., в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок