	Объявление №28

	КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп)
 по закупу следующих изделий медицинского назначения:

ЛОТ: изделия медицинского назначения




	№ лота
	Наименование лота
	Техническая спецификация
	Цена выделанная для закупок за единицу
	Кол-во
	Ед. из.
	Сумма

	1
	Сенсорная кассета на 200 тестов/60 дней полная панель
	Сенсорные кассеты должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 200; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60.
	674 300
	6
	шт.
	4 045 800

	2
	Комплект для проведения 200 исследований 
	Комплект для проведения 200 исследований на анализаторе кислотно-щелочного состояния, электролитов и метаболитов
	414 350
	6
	компл.
	2 486 100

	3
	Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK4+ уровень 1
	Раствор контроля качества уровень 1 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены красным цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие.
	124 880
	1
	шт.
	124 880

	4
	Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK4+ уровень 2
	Раствор контроля качества уровень 2 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены желтым цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие.
	124 880
	1
	шт.
	124 880

	5
	Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK4+ уровень 3
	Раствор контроля качества уровень 3 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены синим цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода –6наличие.
	124 880
	1
	шт.
	124 880

	6
	Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK4+ уровень 4
	Раствор контроля качества уровень 4 должен быть предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула должны быть помечены зеленым цветом – наличие. Упаковка должна содержать ампул шт. не менее 30. Раствор контроля качества должен представлять из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизвомости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов – наличие. Одна ампула должна содержать раствора мл не менее 2. Раствор контроля качества должен быть водным раствором, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода – наличие.
	124 880
	1
	шт.
	124 880

	7
	Годовой сервисный набор
	Годовой сервисный набор
	189 500
	1
	шт
	189 500

	
	Итого:
	7 220 920


 


Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течении 15 дней со дня заключения договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).
Прием заявок начинается с 11.03.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 18 марта 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
18 марта 2020 г., в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок

