Объявление №29

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу комплектующих к медицинской технике: ЛОТ: комплектующие к медицинской технике

| № лота | Наименование лота | Техническая спецификация | Цена выделанная для закупок за единицу | Кол-во | Ед. из. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультичастотный конвексный датчик 4С-RS | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее - 2,0-5,0 Количество элементов, не менее - 128 Радиус кривизны, мм, не более – 60 Угол сканирования, град, не менее – 58 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее - 4 | 620 000 | 1 | шт. | 620 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 620 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течении 15 дней со дня заключения договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 13.03.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 20 марта 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
20 марта 2020 г., в 16.00 часов, в кабинете государственных закупок