Объявление №16

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинской техники:

| № | Наименование товара | Характеристика изделия медицинского назначения | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр пальчиковый | Пределы измерения: - сатурации: 35- 100% пульса 25 - 250 уд/мин Метод измерения: оптический Экран: цветной OLED, мульти позиционный 1.1" Питание: 2хAAA | шт | 200 | 46 000 | 9 200 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 9 200 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик,  улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахаский р-н,

г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,

г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управления здравоохранения Алматинской областит).

Прием заявок начинается с 01.02.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов:21 февраля 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
21 февраля  2020 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок