Объявление №33

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих ИМН: ЛОТ: ИМН

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система наружного дренажа и мониторинга Duet с инъекционными узлами SmartSite и вентрикулярным катетером | Система наружного дренажа и мониторинга DUET. Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга при инфицировании шунтирующей системы, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, люмбального дренирования, интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрированы, собраны, стерильны и готовы к применению. Система имеет поворотную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Наличие гидрофобного противомикробного вентиляционного отверстия помогающее предотвратить засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. Ёмкость капельной камеры не менее 75 мл. Возможность использования как для вентрикулярного, так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм. ртутного столба, так и в см. водного столба. Отдельный назначенный порт для внешнего датчика давления. Безыгольные инъекционные узлы SmartSite для взятия замеров СМЖ. Объем дренажного мешка – не менее 600 мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 35 см., наружный диаметр не более 2,8 мм., внутренний диаметр не более 1,5 мм. | шт | 5 | 135 000,00 | 810 000,00 |
| 4 | ИТОГО: |  |  |  |  | 810 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течении 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 02.04.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 09 апреля 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
09 апреля 2020 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок