Объявление №42

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:

| № | Наименование товара | Характеристика изделия медицинского назначения | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Набор дополнительно комплектуется: 1. Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт 2. Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт Состав набора: • Лизирующий раствор (ЛР) • Реагент для преципитации (РП) • Промывочный раствор №1 (ПР-1) • Промывочный раствор №2 (ПР-2) • «ЭБ»-элюирующий буфер • «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции • «FRP-смесь» • «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО • «ОК»- отрицательный контроль • «ПК»- положительный контроль • Минеральное масло и «H2O» Приборная база: • «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия) Каналы : • HEX, FAM Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки. После вскрытия, все компоненты набора пригодны для использования в течение 6 месяцев. Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул кДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100%. Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%. | набор | 100 | 477 308,16 | 47 730 816 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 47 730 816,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 12.06.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 02 июля 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
02 июля  2020 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок