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	КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций  (далее - тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:




	№
	Наименование товара
	Характеристика изделия медицинского назначения
	Ед. 
	Кол-во 
	Цена
	Сумма

	1
	Набор для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени 
	Набор реагентов  рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы.
Набор дополнительно комплектуется:
1. Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт
2. Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт
Состав набора:
• Лизирующий раствор (ЛР)
• Реагент для преципитации (РП)
• Промывочный раствор №1 (ПР-1)
• Промывочный раствор №2 (ПР-2)
• «ЭБ»-элюирующий буфер  
• «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции
• «FRP-смесь»
• «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО
• «ОК»- отрицательный контроль
• «ПК»- положительный контроль
• Минеральное масло и «H2O»
Приборная база:
• «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия)
Каналы :
• HEX, FAM

Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 
Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. 
Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки.
После вскрытия, все компоненты набора  пригодны для использования в течение 6 месяцев.
Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул кДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100%.
Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%.
	набор
	100
	477 308,16
	47 730 816

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	47 730 816,00



Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).
Прием заявок начинается с 12.06.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 02 июля 2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
02 июля  2020 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок
