Объявление №60

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих лекарственных средств и ИМН: ЛОТ: ЛС

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов «Alere HIV Combo» иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (1уп. – Капилляр, 2шт. - Чейз буфер), №100 | Назначение Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О Формат набора - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа Количество тестов в наборе – 100 Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов Наличие – одностадийный экспресс-тест Время проведения теста - 20 минут Возможность считывания результата - 30 минут Объем образца - 50 мкл Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг Чувствительность - 100% Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста | уп. | 5 (1уп-100шт) | 155 000 | 775 000,00 |
|  | Урапидил | Раствор для внутривенного введения 5мг/мл 10мл №5 | амп | 1000 | 1024,83 | 1 024 830,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 799 830,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 06.10.2020  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 13 октября  2020 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
13 октября  2020 г. в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок