Объявление №10

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (400 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 400 (250 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Срок годности измерительного патрона на 250 тестов не менее 28 дней на борту. Необходимое количество патрона для промывки/слива 3 штуки. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." | 1 шт | 672000 | 8 | 5 376 000,00 |
| 2 | Wash/Waste (4 cartridge kit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, очищающий путь тестирования образца после анализа и калибровки. В картридже для промывки и отходов также хранятся жидкие отходы. Биологически опасная отработанная жидкость контактирует только со сменными картриджами систем RAPIDPoint 500 и никогда не соприкасается с другими компонентами системы. Отработанная жидкость герметично заключается в картридже для промывки и отходов при замене картриджа. Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." | 1 шт | 140 000 | 15 | 2 100 000,00 |
| 3 | Бумага для термопринтера | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | 1 Рулон | 15 000 | 6 | 90 000,00 |
| 4 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain+level 1)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | 30 x 2,5 мл | 100 000 | 2 | 200 000,00 |
| 5 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain+level 2)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | 30 x 2,5 мл | 100 000 | 2 | 200 000,00 |
| 6 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | Контроль качества уровень 3 (Rapid QC Certain+level 3)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | 30 x 2,5 мл | 100 000 | 2 | 200 000,00 |
| 7 | Quick Adapter M800 100 pack) (Адаптор (1 х 100) капилляров) | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. (1 уп.= 100шт). | 100 шт. | 55 000 | 2 | 110 000,00 |
| 8 | ИТОГО: |  |  |  |  | 8 276 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 20.01.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 27 января 2021г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
27 января 2021г. в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок