Объявление №11

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для определения ALT-GPT LR (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме, кинетическим УФ-оптимизированным методом IFCC*; для диагностики и лечения некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, L-аланин 500.0 ммоль/л, LDH ≥ 1500 Ед/л; R2 - Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, альфа-кетоглутарат 65.0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Аналитические характеристики Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 2,5 до 400 Ед/л. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,5 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (Ед./л) N = 41.15 H = 130,50 С.О. N = 1,53 H = 2,09 К.В.% N = 3,71 H = 1,60 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (Ед./л) N = 41,55 H = 131,65 С.О. N = 1,40 H = 2,35 К.В.% N = 3,36 H = 1,78 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 4 | 96000 | 384000 |
| 2 | Реагент для определения AST-GOT LR (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения аспартат-аминотрансферазы в сыворотке или плазме - кинетический УФ-оптимизированным методом IFCC*. в диагностике и лечении некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1 - Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л; L-аспартат 240.0 ммоль/л; LDH ≥ 1800 Ед/л; MDH ≥ 800 Ед/л; R2 – Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л; Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л; NADH ≥ 1.18 ммоль/л; Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция линейна до концентрации 400 ед/л. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2.4 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 39,70 H = 130,35 D.S. N = 1,45 H = 2,17 К.В.% N = 3,66 H = 1,67 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 41.32 H= 131.63 D.S. N = 1,34 H = 2,17 К.В.% N = 3,25 H = 1,63 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 4 | 105000 | 420000 |
| 3 | Реагент для определения DIRECT BILIRUBIN LR (прямой билирубин) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения прямого билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32 С.О. N = 0,02 H = 0,06 К.В.% N = 2,67 H = 2,62 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,31 С.О. N = 0,02 Н = 0,05 К.В.% N = 2,69 Н = 1,96 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 5 | 100000 | 500000 |
| 4 | Реагент для определения TOTAL BILIRUBIN LR (общий билирубин) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения общего билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; для диагностики и лечения различных заболеваний печени, а также гемолитических и гематологических нарушений. Состав: R1- Сульфаниловая кислота 12.5 ммоль/л, лимонная кислота 1,00 моль/л, кофеин 0.18 моль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0,52 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 25 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,01 С.О. N = 0,03 H = 0,11 К.В.% N = 2,38 H = 2,71 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,10 С.О. N = 0,04 H = 0,08 К.В.% N = 2,71 H = 1,89 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 5 | 101000 | 505000 |
| 5 | Реагент для определения CREATININE LR (Креатинин) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, колориметрическим методом Яффе без депротеинизации; в диагностике и лечении почечных заболеваний и в мониторинге почечного диализа. Состав: R1-Гидроксид лития 120,0 ммоль/л, борная кислота 80,0 ммоль/л. R2-Пикриновая кислота 67.0 ммоль/л. Фасовка: R1 6X20+R2 6X20 ml Линейность: Реакция является линейной для значений от 03 до 25 мг/дл (27-2210 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,3 Ед/л (27 мкмоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N =1,15 H = 3,87 С.О. N =0,05 H = 0,13 К.В.% N = 4,6 H = 3,4 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,15 H = 3,86 С.О. N = 0,05 H = 0,08 К.В.% N = 4.19 H = 2,02 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 10 | 92000 | 920000 |
| 6 | Реагент для определения GLUCOSE LR (Глюкоза) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения уровня глюкозы в сыворотке, плазме и моче, ферментативным колориметрическим методом GOD-POD; в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет, гипогликемия и гипергликемия. Состав: R1 - Фосфатный буфер pH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9.0 ммоль/л, GOD ≥ 15000 Ед/л, POD ≥ 1200 Ед/л. R2 - 4-аминофеназон 80,0 ммоль/л. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 3,1 мг/дл (0,17 ммоль/л) до 500 мг/дл (34,6 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3,1 Ед/л (0,17 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 94,88 H = 246,65 С.О. N = 1,60 H = 6,51 К.В.% N = 1,72 H = 2,64 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 92,55 H = 249,22 S.D N = 2,40 H = 3,03 К.В.% N = 2,53 H = 1,22 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 7 | 80000 | 560000 |
| 7 | Реагент для определения TOTAL PROTEIN LR ( Общий белок) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для измерения общего белка в сыворотке или плазме, биуретическим методом; для диагностики и лечения различных заболеваний печени и почек, а также нарушений обмена веществ и питания. Состав: R1- гидроксид натрия 350,0 ммоль/л, виннокислый калий-натрий 20,0 ммоль/л, йодистый калий 5,2 ммоль/л, сульфат меди 4,8 ммоль/л. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 10 г/дл в диапазоне 0,3-10 г/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,5 г/дл. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5,05 H = 5.23 С.О. N = 0,15 H = 0,16 К.В.% N = 2,97 H = 3,08 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5.15 P = 5.24 С.О. N = 0,18 P = 0,21 К.В.% N = 3,41 P = 3,92 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 7 | 80000 | 560000 |
| 8 | Реагент для определения UREA UV LR (Мочевина) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетическим УФ-методом, Уреаза GLDH; для диагностики почечной дисфункции или обструкции мочевыводящих путей. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.6 130.0 ммоль/л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 ед/л, GLDH ≥ 1500 ед/л. R2 - Буфер материалов рН 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 200 мг/дл (33,3 ммоль/л) диапазоном 4,9-200 мг/дл (0,81-33,3 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3.0 мг/дл (0.50 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,40 H = 150,95 S. D. N = 1,50 H = 2,18 К.В.% N = 3,70 H = 1,44 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,63 H = 152,05 S. D. N = 1.20 H = 2,46 К.В.% N = 2,95 H = 1,62 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 8 | 110000 | 880000 |
| 9 | Реагент для определения CRP (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Реагент для определения CRP (для биохимического анализатора СНЕМ200) | шт | 13 | 191000 | 2483000 |
| 10 | Реагент для определения SISTEMIC SOLUTION (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для оптимизации характеристик жидкостей для автоматических анализаторов клинической химии класса CHEM для обычной промывки кювет и игл. Хранение и стабильность: Общий раствор стабилен до истечения срока годности, если он хранится при 15-25ºC, если он закрыт после взятия и защищен от загрязнения. Фасовки: 6X50 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 – CLP и Директиву 88/379 / CEE. | шт | 4 | 92000 | 368000 |
| 11 | Реагент для определения EXTRA WASH CHEM (промывочный раствор) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Используется для промывки кювет; снижает поверхностное натяжение, эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается деионизированной водой. Хранение и стабильность: Промывка кювет стабильна до истечения срока годности, если хранится при 15-25ºC, закрыта после взятия, защищена от загрязнения. Фасовка: 6X50 ml | шт | 2 | 91000 | 182000 |
| 12 | Реагент для определения SERACAL (контроль) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Фасовка: 6x5 ml или 6x3 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 5 | 145000 | 725000 |
| 13 | Реагент для определения SERACONTROL N (контроль норма) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 5 | 145000 | 725000 |
| 14 | Реагент для определения SERACONTROL P (контроль патология) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE. | шт | 5 | 152000 | 760000 |
| 15 | Реагент для определения LIPIDIC CONTROL SET (контроль для CRP) ( для CRP ) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Реагент для определения LIPIDIC CONTROL SET (контроль для CRP) ( для CRP ) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | шт | 4 | 195000 | 780000 |
| 16 | Реагент для определения CRP ANTISERUM CALIBRATOR (калибратор CRP) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Реагент для определения CRP ANTISERUM CALIBRATOR (калибратор CRP) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | шт | 3 | 80000 | 240000 |
| 17 | Реагент для определения Calibrated halogen Lamp (Галогеновая лампа) ( 2 шт в год нужен) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Лампа галогеновая (Calibrated halogen Lamp) | шт | 2 | 205000 | 410000 |
| 18 | Реагент для определения Reaction Cell pack of 200 pcs (реакционные к.юветы, уп 200 шт) (для биохимического анализатора СНЕМ200) | Реакционные кюветы особой формы для биохимического анализатора из оптического стекла предназначены для проведения реакции и снятия результата. Предназначены для профессионального диагностического применения in vitro в клинических лабораториях квалифицированными сотрудниками. Материал: УФ-пропускающий полипропилен. Максимальный реакционный объем: 400 мкл. Длина оптического пути: 6 мм. Параметры кюветы, мм: 27,5 (высота) х 0,6 (ширина) х 0,7 (длина). Фасовка: 80 кювет в упаковке. Кюветы автоматически моются в процессе измерений. Условия хранения: до 42 °C, вдали от солнечных лучей света. Срок годности: 10 лет. | шт | 1 | 501000 | 501000 |
| 19 | Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml) 500 тестов (для гематологического анализатора Sysmex CA50) | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 2 мл (200 тестов); -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. | шт | 6 | 70000 | 420000 |
| 20 | Реагент для определения Actin 10 x 10 мл (2000 тестов) (для гематологического анализатора Sysmex CA50) | Жидкий кроличий мозговой кефалин с активатором плазмы, используемый для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: кефалин (экстракт из дегидрированного мозга кролика) в 1,0 x 10-4 M эллаговой кислоты, буферный, стабилизированный и законсервированный. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до 15 °C. Фасовка и количество тестов: - 10 × 2 мл (400 тестов), - 10 × 10 мл (2000 тестов). Коэффициент вариации менее чем 4 % в нормальном диапазоне | шт | 4 | 85000 | 340000 |
| 21 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов (для гематологического анализатора Sysmex CA50) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); - Тест-набор 8 х 10 мл – 1000 тестов (8 х 10 мл реагент и 2 х 50 мл буферный раствор). Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. | шт | 10 | 58000 | 580000 |
| 22 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) (для гематологического анализатора Sysmex CA50) | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов); - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. | шт | 4 | 82000 | 328000 |
| 23 | ИТОГО: |  |  |  |  | 13571000 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 20.01.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 27 января 2021г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
27 января 2021г. в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок

Используется для измерения аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме, кинетическим УФ-оптимизированным методом IFCC*; для диагностики и лечения некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, L-аланин 500.0 ммоль/л, LDH ≥ 1500 Ед/л; R2 - Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, альфа-кетоглутарат 65.0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Аналитические характеристики Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 2,5 до 400 Ед/л. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,5 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (Ед./л) N = 41.15 H = 130,50 С.О. N = 1,53 H = 2,09 К.В.% N = 3,71 H = 1,60 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (Ед./л) N = 41,55 H = 131,65 С.О. N = 1,40 H = 2,35 К.В.% N = 3,36 H = 1,78 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для измерения аспартат-аминотрансферазы в сыворотке или плазме - кинетический УФ-оптимизированным методом IFCC*. в диагностике и лечении некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1 - Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л; L-аспартат 240.0 ммоль/л; LDH ≥ 1800 Ед/л; MDH ≥ 800 Ед/л; R2 – Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л; Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л; NADH ≥ 1.18 ммоль/л; Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция линейна до концентрации 400 ед/л. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2.4 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 39,70 H = 130,35 D.S. N = 1,45 H = 2,17 К.В.% N = 3,66 H = 1,67 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): cреднее значение (Ед./л) N = 41.32 H= 131.63 D.S. N = 1,34 H = 2,17 К.В.% N = 3,25 H = 1,63 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для измерения прямого билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32 С.О. N = 0,02 H = 0,06 К.В.% N = 2,67 H = 2,62 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,31 С.О. N = 0,02 Н = 0,05 К.В.% N = 2,69 Н = 1,96 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для измерения общего билирубина в сыворотке или плазме, колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; для диагностики и лечения различных заболеваний печени, а также гемолитических и гематологических нарушений. Состав: R1- Сульфаниловая кислота 12.5 ммоль/л, лимонная кислота 1,00 моль/л, кофеин 0.18 моль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0,52 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 25 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,01 С.О. N = 0,03 H = 0,11 К.В.% N = 2,38 H = 2,71 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,32 H = 4,10 С.О. N = 0,04 H = 0,08 К.В.% N = 2,71 H = 1,89 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме и моче, колориметрическим методом Яффе без депротеинизации; в диагностике и лечении почечных заболеваний и в мониторинге почечного диализа. Состав: R1-Гидроксид лития 120,0 ммоль/л, борная кислота 80,0 ммоль/л. R2-Пикриновая кислота 67.0 ммоль/л. Фасовка: R1 6X20+R2 6X20 ml Линейность: Реакция является линейной для значений от 03 до 25 мг/дл (27-2210 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,3 Ед/л (27 мкмоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N =1,15 H = 3,87 С.О. N =0,05 H = 0,13 К.В.% N = 4,6 H = 3,4 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 1,15 H = 3,86 С.О. N = 0,05 H = 0,08 К.В.% N = 4.19 H = 2,02 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для измерения уровня глюкозы в сыворотке, плазме и моче, ферментативным колориметрическим методом GOD-POD; в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет, гипогликемия и гипергликемия. Состав: R1 - Фосфатный буфер pH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9.0 ммоль/л, GOD ≥ 15000 Ед/л, POD ≥ 1200 Ед/л. R2 - 4-аминофеназон 80,0 ммоль/л. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 3,1 мг/дл (0,17 ммоль/л) до 500 мг/дл (34,6 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3,1 Ед/л (0,17 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 94,88 H = 246,65 С.О. N = 1,60 H = 6,51 К.В.% N = 1,72 H = 2,64 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 92,55 H = 249,22 S.D N = 2,40 H = 3,03 К.В.% N = 2,53 H = 1,22 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для измерения общего белка в сыворотке или плазме, биуретическим методом; для диагностики и лечения различных заболеваний печени и почек, а также нарушений обмена веществ и питания. Состав: R1- гидроксид натрия 350,0 ммоль/л, виннокислый калий-натрий 20,0 ммоль/л, йодистый калий 5,2 ммоль/л, сульфат меди 4,8 ммоль/л. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 10 г/дл в диапазоне 0,3-10 г/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,5 г/дл. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5,05 H = 5.23 С.О. N = 0,15 H = 0,16 К.В.% N = 2,97 H = 3,08 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5.15 P = 5.24 С.О. N = 0,18 P = 0,21 К.В.% N = 3,41 P = 3,92 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для определения мочевины в сыворотке, плазме и моче, кинетическим УФ-методом, Уреаза GLDH; для диагностики почечной дисфункции или обструкции мочевыводящих путей. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.6 130.0 ммоль/л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 ед/л, GLDH ≥ 1500 ед/л. R2 - Буфер материалов рН 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 200 мг/дл (33,3 ммоль/л) диапазоном 4,9-200 мг/дл (0,81-33,3 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3.0 мг/дл (0.50 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,40 H = 150,95 S. D. N = 1,50 H = 2,18 К.В.% N = 3,70 H = 1,44 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,63 H = 152,05 S. D. N = 1.20 H = 2,46 К.В.% N = 2,95 H = 1,62 Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE.

Используется для оптимизации характеристик жидкостей для автоматических анализаторов клинической химии класса CHEM для обычной промывки кювет и игл. Хранение и стабильность: Общий раствор стабилен до истечения срока годности, если он хранится при 15-25ºC, если он закрыт после взятия и защищен от загрязнения. Фасовки: 6X50 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 – CLP и Директиву 88/379 / CEE.

Используется для промывки кювет; снижает поверхностное натяжение, эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается деионизированной водой. Хранение и стабильность: Промывка кювет стабильна до истечения срока годности, если хранится при 15-25ºC, закрыта после взятия, защищена от загрязнения. Фасовка: 6X50 ml

Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Фасовка: 6x5 ml или 6x3 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE.

Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE.

Предназначен для контроля клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C 7 дней если хранилась при +4° C 30 дней если хранилась при -20° C Фасовка: 6x5 ml Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP и Директиве 88/379 / CEE.

Лампа галогеновая (Calibrated halogen Lamp)

Реакционные кюветы особой формы для биохимического анализатора из оптического стекла предназначены для проведения реакции и снятия результата. Предназначены для профессионального диагностического применения in vitro в клинических лабораториях квалифицированными сотрудниками. Материал: УФ-пропускающий полипропилен. Максимальный реакционный объем: 400 мкл. Длина оптического пути: 6 мм. Параметры кюветы, мм: 27,5 (высота) х 0,6 (ширина) х 0,7 (длина). Фасовка: 80 кювет в упаковке. Кюветы автоматически моются в процессе измерений. Условия хранения: до 42 °C, вдали от солнечных лучей света. Срок годности: 10 лет.

Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 2 мл (200 тестов); -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии.

Жидкий кроличий мозговой кефалин с активатором плазмы, используемый для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: кефалин (экстракт из дегидрированного мозга кролика) в 1,0 x 10-4 M эллаговой кислоты, буферный, стабилизированный и законсервированный. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до 15 °C. Фасовка и количество тестов: - 10 × 2 мл (400 тестов), - 10 × 10 мл (2000 тестов). Коэффициент вариации менее чем 4 % в нормальном диапазоне

Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); - Тест-набор 8 х 10 мл – 1000 тестов (8 х 10 мл реагент и 2 х 50 мл буферный раствор). Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803.

Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов); - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979.