Объявление №2

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих лекарственных средства: ЛОТ: ЛС

| № | Наименование | Тех.описание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DILUENT 20L | Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. для гематологического анализатора ABXPentra 60C+ Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид .........< 0,1 % Сурфактант.. .......... < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | кан | 20 | 130000 | 2600000 |
| 2 | Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов 1L | Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов и определения в приборах подсчета кровяных телец. Состав: Соляная кислота ………………………….< 0,05 % Детергент ....................................< 0,5 % рН: 2,4 ± 0,2 (Т = 20°) удельное сопротивление: 61± 2 Ом (Т = 20°) Описание: водный раствор, прозрачный. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | флак | 30 | 140000 | 4200000 |
| 3 | Лизирующий раствор 1L | Реагент для дифференциации субпопуляций лейкоцитов в крови. Состав: Пропан 1,2 диол . . . . . . . 3 % Муравьиный альдегид. . . . . . . . 0,004 % Описание: водный раствор синий, пахнет спиртом. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | флак | 30 | 150000 | 4500000 |
| 4 | Моющий раствор 1L | Ферментативный раствор с протеолитическим действиям для очистки счетчика клеток крови. Состав: Органические буфера ....... ..........< 20% Протеолитические ферменты. .........< 1% Описание: Прозрачная жидкость. Для гематологического анализатора ABX Pentra 80 XL | флак | 30 | 95000 | 2850000 |
| 5 | Лизирующий раствор 0,4L | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора ABXPentra 60 C+ Лизирующее вещество < 0,1% Детергент < 5% Прозрачный и бесцветный водный раствор. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | флак | 30 | 140000 | 4200000 |
| 6 | Контрольная кровь | Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | флак | 5 | 250000 | 1250000 |
| 7 | RPR CARBON-DAC на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 500 опр | RPR CARBON-DAC на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 500 опр | набор | 10 | 35000 | 350000 |
| 8 | Лизирующий раствор 1L | лизирующий раствор, для высвобождения гемоглобина, концентрация которого определяется методом спектрофотометрии. является селективным лизирующим реагентом, который позволяет рассчитать общее количество лейкоцитов и произвести определение лейкоцитарной формулы по 6 популяциям (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и большие незрелые клетки). также обеспечивает определение атипичных лимфоцитов. руководстве пользователя аппарата. Описание: Прозрачный бледно-желтый водный раствор. Бесцианидный реагент. Состав: Лизирующее вещество < 5% Поверхностно-активное вещество < 5% Консервант < 1% Буфер Условия хранения (до вскрытия): 2-25°C (36-77°F). Не замораживать. Стабильность во вскрытом состоянии: 2 месяца максимум при 15-30°C (59-86°F) после вскрытия, в пределах срока годности. Для гематологического анализатора Yumizen H500 OT | флак | 20 | 210000 | 4200000 |
| 9 | Изотонический раствор 20L | Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец Состав: Натрия флорид ……………………..<3% Азид натрия………...........................<20% Диметилол мочевина……………... <0,1% Гидрооксид натрия……………….. <1% рН: 7,0±0,1(Т=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(Е=20°) Для гематологического анализатора ABX Micros ES 60 | кан | 3 | 155000 | 465000 |
| 10 | Цоликлон Анти D 5 мл | Цоликлон Анти D 5 мл | флак | 50 | 2000 | 100000 |
| 11 | Цоликлон Анти АВ 5 мл | Цоликлон Анти АВ 5 мл | флак | 50 | 1500 | 75000 |
| 12 | Цоликлон Анти А 10мл | Цоликлон Анти А 10мл | флак | 10 | 1600 | 16000 |
| 13 | Цоликлон Анти В 10 мл | Цоликлон Анти В 10 мл | флак | 10 | 1600 | 16000 |
| 14 | Мультикалибратор ABX Pentra Multi Cal | Калибратор для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 1 | 220000 | 220000 |
| 15 | Креатинин ABX Pentra Creatinin 120 CP | Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидкроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 45 | 46000 | 2070000 |
| 16 | Билирубин общий ABX Pentra Bilirubin total CP | Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/Л NaCl 150 ммоль/Л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/Л HCl 130 ммоль/Л Детергент Для анализатора Pentra 400 | флак | 45 | 29000 | 1305000 |
| 17 | Амилаза ABX Pentra Amilase CP | Диагностический реагент для количественного определения а-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , рН 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCI 62.5 ммоль/Л MgCI–12,5 моль/ л Реагент2: Буфер Гудса , рН 7,1 – 0,1 ммоль/Л EPS-G7- 8.5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического аналзатора ABXPentra 400 | флак | 30 | 95000 | 2850000 |
| 18 | Билирубин прямой ABX Pentra Bilirubin direct CP | Реагент Bilirubin Direct предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 0,5 ммоль/л HCl 900 ммоль/л ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л Для анализатора Pentra 400 | флак | 40 | 29000 | 1160000 |
| 19 | Лизирующий раствор 1L | Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия………………………….. <0,1% Четвертичная соль аммония………….. <20% рН: 10±0,5 (Т=20°С) удельное сопротивление: 230±10 Ом(Т=20°С) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABX Micros ES 60 | флак | 3 | 150000 | 450000 |
| 20 | Калибратор СРБ | Калибратор для реагента СРБ для аппарата Pentra C400 | флак | 10 | 201000 | 2010000 |
| 21 | Контроль Immuno I Control L/H | Контроль для CRP, RF, ASO для аппарата Pentra C400 | флак | 5 | 260000 | 1300000 |
| 22 | Чистящий реагент | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидкроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 25 | 36000 | 900000 |
| 23 | Депротеинизирующий реагент | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 30 | 36000 | 1080000 |
| 24 | АСТ Аспартаминотрансфераза | Диагностический реагент для количественного определения аспартатоминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 40 | 53000 | 2120000 |
| 25 | Общий белок | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 30 | 42000 | 1260000 |
| 26 | Глюкоза | Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, рН 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия < 0,1 % Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 30 | 31000 | 930000 |
| 27 | Прокальцитонин PROCALCITONIN CHECK-1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения Procal в сыворотке или плазме крови человека. PROCALCITONIN тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader | флак | 15 | 162000 | 2430000 |
| 28 | Наконечник О-200 мкл, желтые №1000 | Наконечник О-200 мкл, желтые №1000 | флак | 15 | 5900 | 88500 |
| 29 | Пробирки для образцов, Sample Cup-Blue № 1000 | Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 5 | 46000 | 230000 |
| 30 | Кюветы CIVETTE Segments Rack | Кюветы для биохимического анализатора Пентра 400 | упак | 5 | 301000 | 1505000 |
| 31 | Протромбин YUMIZEN G РТ Reco 10 | Протромбин набор 10*10 мл Для коагулометра Yumizen G400 DDI | набор | 10 | 135000 | 1350000 |
| 32 | Кюветы YUMIZEN G CUVETTES | Кюветы 1000 шт/уп Для коагулометра Yumizen G400 DDI | упак | 5 | 160000 | 800000 |
| 33 | Контроль Immuno II Control L/H | Контроль феритина аппарат Pentra C400 | флак | 10 | 165000 | 1650000 |
| 34 | Калибратор Феритин | Калибратор феритин аппарат Pentra C400 | флак | 15 | 99000 | 1485000 |
| 35 | Гепатит С | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 30 | 51000 | 1530000 |
| 36 | Гепатаит B HBS Ag | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 30 | 51000 | 1530000 |
| 37 | Хламидии IgG | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 10 | 72000 | 720000 |
| 38 | Хламидии IgM | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 10 | 79000 | 790000 |
| 39 | Листери | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 10 | 85000 | 850000 |
| 40 | ТТГ | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 1 | 62000 | 62000 |
| 41 | Т3 свободный | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 1 | 78000 | 78000 |
| 42 | Т4 -свободный | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 1 | 69000 | 69000 |
| 43 | АнтиТПО | Для автоматического иммуноферментного анализатора LAZURITTE | набор | 1 | 75000 | 75000 |
| 44 | термолента 57*20*12 | термолента 57*20*12 | рул | 20 | 600 | 12000 |
| 45 | тест полоски мочи 10 параметров | Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 для мочевого анализатора KF Scan | упак | 70 | 46000 | 3220000 |
| 46 | АЛТ Алататаминотрансфераза | Диагностический реагент для количественного определения аланиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 10 | 55000 | 550000 |
| 47 | Мочевина | Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: НАДН - 1,3 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 10 | 40000 | 400000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 61901500 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 06.01.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 13 января 2021 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
13  января 2021 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок