Объявление №3

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих лекарственных средств: ЛОТ: ЛС

| № | Наименование | Тех.характеристика | ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Набор дополнительно комплектуется: 1. Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт 2. Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт Состав набора: • Лизирующий раствор (ЛР) • Реагент для преципитации (РП) • Промывочный раствор №1 (ПР-1) • Промывочный раствор №2 (ПР-2) • «ЭБ»-элюирующий буфер • «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции • «FRP-смесь» • «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО • «ОК»- отрицательный контроль • «ПК»- положительный контроль • Минеральное масло и «H2O» Каналы : • HEX, FAM - тубферы стерильные – 96 шт - криопробирки со средой 2 мл – 96 шт Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки. После вскрытия, все компоненты набора пригодны для использования в течение 6 месяцев. Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул кДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100%. Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%. | набор | 13 | 445 000 | 5 785 000 |
| 2 | Наконечник 0-200 мкл. желтые (уп 1000шт) | Наконечник 0-200 мкл. желтые (уп 1000шт) | упак | 100 | 12 000 | 1 200 000 |
| 3 | Наконечники 1000 мкл без фильтра (уп 1000шт) | Наконечники 1000 мкл без фильтра (уп 1000шт) | упак | 100 | 15 000 | 1 500 000 |
| 4 | Наконечники 1000 мкл с фильтром в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные уп=100шт | Наконечники 1000 мкл с фильтром в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные уп=100шт | упак | 160 | 36 000 | 5 760 000 |
| 5 | Наконечники с фильтром 100 мкл, в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК уп=96 шт | Наконечники с фильтром 100 мкл, в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК уп=96 шт | упак | 230 | 25 000 | 5 750 000 |
| 6 | Наконечники с фильтром 10 мкл, универсальные, свободные от ДНК/РНК стерильные уп=1000 шт | Наконечники с фильтром 10 мкл, универсальные, свободные от ДНК/РНК стерильные уп=1000 шт | упак | 85 | 68 000 | 5 780 000 |
| 7 | Криопробирки 2 мл устойчивые с закручивающейся крышкой с внешней резьбой стерильные упак=500 шт | Криопробирки 2 мл устойчивые с закручивающейся крышкой с внешней резьбой стерильные упак=500 шт | упак | 40 | 65 000 | 2 600 000 |
| 8 | Тампон вискозный 2,5*150 мм пластиковая ручка, в индивидуальной упаковке, стерильный (Германия) | Тампон вискозный 2,5*150 мм пластиковая ручка, в индивидуальной упаковке, стерильный (Германия) | шт | 15 000 | 95 | 1 425 000 |
| 9 | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой, стерильные, свободные от ДНК и РНК упак=1000 шт | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой, стерильные, свободные от ДНК и РНК упак=1000 шт | упак | 15 | 66 000 | 990 000 |
| 10 | Пипетка-дозатор переменного объема 0,5-10 мкл | Пипетка-дозатор переменного объема 0,5-10 мкл | шт | 2 | 67 000 | 134 000 |
| 11 | Пипетка-дозатор переменного объема 10-100 мкл | Пипетка-дозатор переменного объема 10-100 мкл | шт | 2 | 140 000 | 280 000 |
| 12 | Пипетка дозатор переменного объема 100-1000 мкл | Пипетка дозатор переменного объема 100-1000 мкл | шт | 2 | 65 000 | 130 000 |
| 13 | Пипетка дозатор перменного объема 20-200 мкл | Пипетка дозатор перменного объема 20-200 мкл | шт | 2 | 150 000 | 300 000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 31 634 000 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 15 дней со дня заключение договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 06.01.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 13 января 2021 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
13  января 2021 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок