Объявление №5

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения: ЛОТ: изделия медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Техническая спецификация | Цена выделанная для закупок за единицу | Кол-во | Ед. из. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорная кассета на 200 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). | 814 220,00 | 6 | шт. | 4 885 320,00 |
| 2 | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты являются конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляют собой пластиковый корпус прямоугольной формы в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь). | 967 000,00 | 6 | шт. | 5 802 000,00 |
| 3 | Блок раствор ABL80 Basic | Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов является конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляет собой пластиковую коробку в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами. Во время работы эти растворы через систему патрубков подаются в анализатор. Блок содержит отсек для сбора отходов. На задней стороне расположены разъемы для подключения блока к анализатору. При транспортировки отверстия блока закрыты защитной лентой. В “смарт”-чипе закодированы молярные концентрации калибровочных растворов. | 178 211,00 | 12 | шт. | 2 138 532,00 |
| 4 | Комплект для проведения 300 исследований на анализаторе кисло-щелечного состояний, электролитов и метаболитов | Комплект для проведения 300 исследований на анализаторе кислотно-щелочного состояния, электролитов и метаболитов состоящий из блока растворов ABL80 BASIC в количестве 2 шт. и шприца для аспирации PICO50 (2 мл) в количестве 300 шт. | 599 808,00 | 6 | компл. | 3 598 848,00 |
| 5 | Комплект для забора пробы неонатальный на 500 исследований | Комплект состоит из: Пластиковых наконечников для улавливания сгустков белковых соединений, количество 500 шт. Трубок гепаринизированных пластиковых, количество 500 шт. | 489 423,00 | 1 | компл. | 489 423,00 |
| 6 | Термобумага для принтера в рулоне | Термобумага для принтера в рулоне применяется для работы термопринтера, в упаковке 6 рулонов, ширина рулона 79 мм | 39 017,00 | 12 | шт. | 468 204,00 |
| 7 | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK4+ уровень 1 | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены красным цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | 150 788,00 | 2 | шт. | 301 576,00 |
| 8 | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK4+ уровень 2 | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены желтым цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | 150 788,00 | 2 | шт. | 301 576,00 |
| 9 | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK4+ уровень 3 | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены синим цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | 150 788,00 | 2 | шт. | 301 576,00 |
| 10 | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK4+ уровень 4 | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro. Упаковка и ампула помечены зеленый цветом. В упаковке 30 ампул. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода. | 150 788,00 | 2 | шт. | 301 576,00 |
| 11 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания - наличие, должен включать в себя изнашиваемые элементы помпы – наличие. | 228 833,00 | 2 | шт. | 457 666,00 |
|  | Итого: |  |  | 53 |  | 19 046 297,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течении 15 дней со дня заключения договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 14.01.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 21 января 2021 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
21 января 2021 г., в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок