Объявление №36

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды отводящий чашечковый (белый 1м) | . Электроды отводящий чашечковый (белый 1м) | шт | 45 | 22 400,00 | 1 008 000,00 |
| 2 | Паста электродная контактная для ЭЭГ Унипаста | Паста электродная контактная для ЭЭГ Унипаста | шт | 10 | 8 800,00 | 88 000,00 |
| 3 | Лампа специальная TIBERA UVC 30W G13 | Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения (254 нм) – 12,6 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 10 800 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. Технический паспорт, подтверждающий все заявленные тех. характеристики, сертификат соответствия таможенного союза. | шт | 150 | 7000,00 | 1 050 000,00 |
| 4 | ИТОГО: |  |  |  |  | 2 138 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 30 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 05.05.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 12 мая 2021г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
12 мая 2021г г. в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок