Объявление №46

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначения:

| № | Наименование | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diftrol – Контрольная кровь | Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Флак | 20 | 114 000 | 2280000 |
| 2 | Лизирующий раствор 1L | лизирующий раствор,для высвобождения гемоглобина, концентрациякоторого определяется методом спектрофотометрии.является селективным лизирующимреагентом, который позволяет рассчитать общееколичество лейкоцитов и произвести определениелейкоцитарной формулы по 6 популяциям (лимфоциты,моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и большиенезрелые клетки).также обеспечивает определение атипичных,лимфоцитов. руководстве пользователя аппарата. Описание:Прозрачный бледно-желтый водный раствор.Бесцианидный реагент. Состав:Лизирующее вещество < 5%Поверхностно-активноевещество< 5%Консервант < 1%БуферУсловия хранения (до вскрытия): 2-25°C (36-77°F).Не замораживать. Стабильность во вскрытом состоянии: 2 месяцамаксимум при 15-30°C (59-86°F) после вскрытия, в пределах срока годности.Для гематологического анализатора Yumizen H500 OT | Флак | 50 | 112 000 | 5600000 |
| 3 | Minocal калибратор 2 мл | Калибратор для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Флак | 5 | 75 000 | 375000 |
| 4 | DILUENT 20L | Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. для гематологического анализатора ABXPentra 60C+ Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид .........< 0,1 % Сурфактант.. .......... < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Кан | 50 | 65 000 | 3250000 |
| 5 | ABX Basolyse 1L | Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов и определения в приборах подсчета кровяных телец.Состав:Соляная кислота ………………………….< 0,05 % Детергент ..................................< 0,5 % рН: 2,4 ± 0,2 (Т = 20°) удельное сопротивление: 61± 2 Ом (Т = 20°)Описание: водный раствор, прозрачный.для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Флак | 100 | 85 000 | 8500000 |
| 6 | Лизирующий реагент 0,4L | Реагент для дифференциации субпопуляций лейкоцитов в крови. Состав: Пропан 1,2 диол . . . . . . . 3 % Муравьиный альдегид. . . . . . . . 0,004 % Описание: водный раствор синий, пахнет спиртом. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Флак | 40 | 80 000 | 3200000 |
| 7 | Eosinofix 1L | Реагент для дифференциации субпопуляций лейкоцитов в крови.Состав:Пропан 1,2 диол . . . . . . . 3 %Муравьиный альдегид. . . . . . . . 0,004 % Описание: водный раствор синий, пахнет спиртом. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80 XL | Флак | 95 | 83 000 | 7885000 |
| 8 | Моющий раствор 1L | Ферментативный раствор с протеолитическим действиям для очистки счетчика клеток крови.Состав: Органические буфера ....... ..........< 20% Протеолитические ферменты. .........< 1% Описание: Прозрачная жидкость.Для гематологического анализатора ABX Pentra 80 XL | флак | 128 | 20 000 | 2560000 |
| 9 | Общий белок Total Protein 100 CP | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 20 | 40000 | 800000 |
| 10 | Билирубин общий Bilirubin total CP | Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/Л NaCl 150 ммоль/Л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/Л HCl 130 ммоль/Л Детергент Для анализатора Pentra 400 | флак | 5 | 28000 | 140000 |
| 11 | Глюкоза (пероксидазный м-д) Glucose PAP CP | Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, рН 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия < 0,1 % Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 15 | 30000 | 450000 |
| 12 | Альбумин | Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 6 | 25000 | 150000 |
| 13 | Холестерин Cholesterol CP | Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, рН 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 моль/л Холестеролэстераза (СНЕ) ≥ 200 Е/Л Холестеролоксидаза(СНО) ≥ 50 Е/Л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/Л Азид натрия 0,95 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 10 | 43000 | 430000 |
| 14 | Холестерин высокой плотности Direct | Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 5 | 180000 | 900000 |
| 15 | Холестерин низкой плотности Direct | Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 10 | 160000 | 1600000 |
| 16 | Мочевая кислота | Диагностический реагент для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л EHSPT 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказа ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 10 | 35000 | 350000 |
| 17 | Железо Iron CP | Диагностически реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбинова кислота рН 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 4 | 45000 | 180000 |
| 18 | Депротеинизирующий реагент Deproteinizer CP | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 15 | 35000 | 525000 |
| 19 | Кальций Calcium CP | Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 1 | 50000 | 50000 |
| 20 | Контрольная сыворотка, норма N MultiControl | Контрольная сыворотка для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | Флак | 3 | 101000 | 303000 |
| 21 | Мультикалибратор Multi Cal | Мультикалибратор для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | Флак | 5 | 210000 | 1050000 |
| 22 | Пробирки для образцов, цвет желтый Sample Cup-Yellow № 1000 | Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 цвет - желтый | упак | 5 | 45000 | 225000 |
| 23 | Пробирки для образцов, Sample Cup-Blue № 1000 | Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 цвет - голубой | упак | 5 | 45000 | 225000 |
| 24 | АЛТ Алататаминотрансфераза ABX Pentra ALT CP | Диагностический реагент для количественного определения аланиноминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, рН 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 20 | 50000 | 1000000 |
| 25 | АСТ Аспартаминотрансфераза ABX Pentra AST CP | Диагностический реагент для количественного определения аспартатоминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 20 | 50000 | 1000000 |
| 26 | Креатинин Creatinin 120 CP | Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидкроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 5 | 45000 | 225000 |
| 27 | Мочевина UREA CP | Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: НАДН - 1,3 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400 | флак | 25 | 35000 | 875000 |
| 28 | Кюветы CUVETTE Segments Rack | Кюветы для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 450шт/уп | упак | 6 | 300000 | 1800000 |
| 29 | Ревматоидный фактор RF CP | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 10 | 120000 | 1200000 |
| 30 | Калибратор РФ, RF Cal | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 2 | 200000 | 400000 |
| 31 | Контроль Immuno I Control L/H | Контрольная сыворотка для специфических белков (СРБ, ревмафактор, АСЛО) для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 3 | 250000 | 750000 |
| 32 | Контроль ABX Pentra Immuno II Control L/H | Контрольная сыворотка для специфических белков (Ферритин) для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 5 | 270000 | 1350000 |
| 33 | Ферритин - Ferritin 2 | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 20 | 150000 | 3000000 |
| 34 | Билирубин прямой Bilirubin direct CP | Реагент Bilirubin Direct предна значен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 0,5 ммоль/л HCl 900 ммоль/л ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л Для анализатора Pentra 400 | флак | 26 | 11 000 | 286000 |
| 35 | Холестерин низкой плотности Direct | для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400 | флак | 10 | 159 000 | 1590000 |
| 36 | Чистящий реагент Clean Chem CP | Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидкроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 | флак | 20 | 15 000 | 300000 |
| 37 | АЧТВ YUMIZEN G APTT Liq 4 | АЧТВ набор 12*4 мл Для коагулометра Yumizen G800 | Набор | 15 | 74 000 | 1110000 |
| 38 | Кальций хлор YUMIZEN G CaCl2 4 | Кальций хлор 12*4 мл Для коагулометра Yumizen G800 | Набор | 15 | 23 000 | 345000 |
| 39 | Протромбин YUMIZEN G РТ Reco 10 | Протромбин набор 10*10 мл Для автоматического коагулометра Yumizen G800 DDI | Набор | 5 | 111 000 | 555000 |
| 40 | Кюветы YUMIZEN G CUVETTES | Кюветы 1000 шт/уп Для коагулометра Yumizen G800 | упак | 10 | 98 000 | 980000 |
| 41 | Yumizen G Sorb | Промывающий раствор - Yumizen G SORB коагулометра Yumizen G800 | Флак | 5 | 90000 | 450000 |
| 42 | Yumizen G Cleaner | Моющий раствор для коагулометра - Yumizen G CLEANER коагулометра Yumizen G800 | Кан | 5 | 75000 | 375000 |
| 43 | Имидазол | Реагент Имидазол для коагулометра Yumizen G800 | Набор | 10 | 25820 | 258200 |
| 44 | Д Димер | Реагент Д димер для коагулометра Yumizen G800 | Набор | 10 | 211200 | 2112000 |
| 45 | Котроль Д димер | Контроль для Д димера для коагулометра Yumizen G800 | Набор | 5 | 70200 | 351000 |
| 46 | Yumizen Clean Sys | Системный моющий раствор - Yumizen G Clean SYS для коагулометра Yumizen G800 | Флак | 5 | 18000 | 90000 |
| 47 | Фибриноген | Реагент фибриноген для коагулометра Yumizen G800 | набор | 2 | 90700 | 181400 |
| 48 | Термолента для мочевого анализатора KF Scan | Термолента для мочевого анализатора KF Scan, размер 50*20 | рул | 100 | 500 | 50000 |
| 49 | CRP TEST | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения CRP в сыворотке или плазме крови человека. CRP тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Дилюент – 1 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | упак | 30 | 55 000 | 1650000 |
| 50 | Гепатит В HBs Ag | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения HBsAg в сыворотке или плазме крови человека. HBsAg тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки - 20 Дилюент – 1 Для ммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | Упак | 20 | 17280 | 345600 |
| 51 | Гепатит С HСV | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения HCV в сыворотке или плазме крови человека. HCV тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Дилюент – 1 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | упак | 20 | 34560 | 691200 |
| 52 | ХГЧ | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения HCG в сыворотке или плазме крови человека. HCG тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Дилюент – 1 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | упак | 5 | 38016 | 190080 |
| 53 | D-DIMER-CHECK-1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения D DIMER в сыворотке или плазме крови человека. D DIMER тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Дилюент – 1 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | упак | 50 | 55 000 | 2750000 |
| 54 | Ферритин FERRITIN-CHECK-1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения Ferritin в сыворотке или плазме крови человека. Ferritin тестовые кассеты- 20 2 Одноразовые пипетки -20 Дилюент – 1 Для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | упак | 50 | 60 000 | 3000000 |
| 55 | Наконечники 0-200 мкл желтые | Наконечники 0-200 мкл желтые | упак | 50 | 3000 | 150000 |
| 56 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (400 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 400 (250 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Срок годности измерительного патрона на 250 тестов не менее 28 дней на борту. Необходимое количество патрона для промывки/слива 3 штуки. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." | шт | 25 | 672 000 | 10 080 000 |
|  |  |  |  |  |  | 80 518 480,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 30 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 26.07.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 16 августа 2021 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
16 августа 2021 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок