Объявление №61

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН

| № | Наименование товара | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Ед | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля Янкувера жесткая с наконечником BULB, СН 32, изогнутая, с вакуум-контролем | Канюля Янкувера СН-32 жесткая, длиной не менее 27 см с наконечником BULB, имеет изогнутую форму рабочей части. Рукоятка длиной не более 12 см, с разъемом для крепления коннекторов типа «мама» разных размеров. Наличие клапана вакуум-контроля. Наконечник BULB имеет форму шарика с дополнительными четырьмя отверстиями. Количество в коробке 160 шт. | шт | 50 | 927,00 | 46 350,00 |
| 2 | Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select, полимерная игла с раширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт | Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с раcширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой OroCare Select. Длина иглы – 0,75 см, высота кромки гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа Iuer. Пустая закрытая ампула OroFill предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиэтилен. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Комплект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 3 года от даты изготовления. | шт | 50 | 2342,00 | 117 100,00 |
| 3 | Соединитель гибкий конфигурируемый Superset угловой шарнирный 22F-22M/15F с портом 7,6/9,5мм "двойной колпачёк Flip top" | Соединитель конфигурируемый угловой с коннекторами типа 22F-22М/15F, должен быть с двойным шарниром, с герметичным двойным портом ID/OD 7,6/9,5мм, с последовательно открывающимися крышкой и колпачком. Порт под крышкой выполнен с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина соединителя путём растягивания изменяется от 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 1177,00 | 235 400,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 398 850.00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 30 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 05.11.2021  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 12 ноября  2021г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
12 ноября  2021г г. в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок