Объявление №12

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН №; наименования; характеристика; Ед изм; цена; количества; сумма. 1; Медицинская подкладная клеенка; ширина 1500 сантиметров. Резинотканевый материал обладает водонепроницаемым слоем, нанесенным на основу из полиэфиров. Цвет клеенки - бтрюзовый или голубой; метр; 900; 3000; 2 700 000,00. 2; Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые с длиной 100мм; Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые с длиной 100мм; шт; 1800; 50; 90 000,00. 3; Анотомически пинцет длиной 200мм на 2,5мм,; Анотомически пинцет длиной 200мм на 2,5мм,; шт; 2200; 20; 44 000,00. 4; Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длина 200мм; Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длина 200мм; шт; 2700; 100; 270 000,00. 5; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длина 200мм; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый длина 200мм; шт; 2700; 100; 270 000,00. 6; Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБНП - 2х15 настенно-потолочный; Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 15 Вт, потоком излучения – 5,1 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 10,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 178/226 м3/час; 95% - 139/176 м3/час, 99% - 90/115 м3/час, 99,9% - 60/76 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метра. Габаритные размеры 82*100*471 мм, вес 1,9 кг. Исполнение настенно-потолочное. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитетамедицинского и фармацевтического контроля МЗ РК:; шт; 19 500; 40; 780 000,00. 7; Лампа специальная TIBERA UVC 30W G 13 бактерицидная; Ультрафиолетовая бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха, жидкостей и поверхностей, мощность 30 Вт, Напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения (254 нм) – 12,6 Вт, минимальная начальная облученность УФС-диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 10 800 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. Технический паспорт, подтверждающий все заявленные тех. характеристики, сертификат соответствия таможенного союза.; шт; 6500; 6; 39 000,00. 8; Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБП - 2х30 передвижной; Источники излучения: Кол-во ламп – 2 (две). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 25,2 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение передвижное: 90% - 558 м3/час; 95% - 435 м3/час, 99% - 284 м3/час, 99,9% - 189 м3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 1040*315*270 мм, вес 9,8 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие. СТ-KZ – наличие.; шт; 52 000; 2; 104 000,00. 9; Парафинонагреватель на 30 литров; Питание от сети переменного тока (в) - 220 Потребляемая мощность (ВА) - 500 Диапазон температуры нагрева (°С) - 40 - 100 Номинальная температура нагрева (°С) - 95 Температура плавления (°С) - 56 1 Максимальное время нагрева до 80°С (мин) - 90 Емкость бака (л) - 30 Частота следования импульсов (Гц) - 50 Цифровой термометр для визуального контроля - нет Нагреваемый материал - парафин, озокерит Габаритные размеры (мм) - 300 х 350 х 300 Масса (кг) - 6; шт; 350 000; 1; 350 000,00. 10; Наконечник металлический для отсоса Н-5; Наконечник металлический для отсоса Н-5; шт; 55 000; 3; 165 000,00. 11; Наконечник металлический для отсоса Н-6; Наконечник металлический для отсоса Н-6; шт; 55 000; 3; 165 000,00. 12; Наконечник металлический для отсоса Н-7; Наконечник металлический для отсоса Н-7; шт; 55 000; 3; 165 000,00. 13; Наконечник металлический для отсоса Н-8; Наконечник металлический для отсоса Н-8; шт; 55 000; 5; 275 000,00. 14; Наконечник металлический для отсоса Н-9; Наконечник металлический для отсоса Н-9; шт; 55 000; 3; 165 000,00. 15; Наконечник металлический для отсоса Н-10; Наконечник металлический для отсоса Н-10; шт; 55 000; 3; 165 000,00. 16; Шприцы одноразовые; одноразовый 3-х компон 20 мл; шт; 23,2; 100 000,00; 2 320 000,00. 17; Увлажнитель РМН 1000; Увлажнитель РМН 1000; шт; 150 000,00; 1; 150 000,00. 18; Температурные датчики кувеза МАМI; Температурные датчики кувеза МАМI; шт; 20000; 3; 60 000,00. 19; Банки для увлажнителя; Банки для увлажнителя; шт; 3000; 50; 150 000,00. 20; Кальчужные перчатки; Кальчужные перчатки; пара; 21 000,00; 100; 2 100 000,00. 21; Лейкопластырь мультипласт 3,8*3,8; Лейкопластырь мультипласт 3,8*3,8; шт; 500; 4500; 2 250 000,00. 22; Салфетки марл. Стер. 2-хслойные 16*14 №10; Салфетки марл. Стер. 2-хслойные 16*14 №10; шт; 500; 1000; 500 000,00. 23; 13 277 000,00.

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика 
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 03.02.2022  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 10 февраля 2022г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
10 февраля 2022г г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок