| Объявление №25 |  |
| --- | --- |
| КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН №; наименования; характеристика; Ед изм; Кол-а; Цена; сумма. 1; Температурный датчик ОРС «JW Medical»; Температурный датчик ОРС «JW Medical»; шт; 3; 100 000,00; 300 000,00. 2; Температурный датчик кувеза «МАМИ»; Температурный датчик кувеза «МАМИ»; шт; 8; 100 000,00; 800 000,00. 3; Температурный датчик кувеза «Диксион»; Температурный датчик кувеза «Диксион»; шт; 3; 100 000,00; 300 000,00. 4; Дыхательный контур неонатальный для ИВЛ Humming Vue одноразовый; Дыхательный контур неонатальный для ИВЛ Humming Vue одноразовый; шт; 10; 35 000,00; 350 000,00. 6; Бинты; не стер.7*14; шт; 15 000; 150,00; 2 250 000,00. 7; Бинты; стер.7*14; шт; 15 000; 150,00; 2 250 000,00. 8; Кровать медицинская для пациентов; Железные кровати с жестким основанием. Спинки в виде дуг изготовлены из круглых труб диаметром не менее 32 мм. и 20 мм. Каркас лежака гнутый профиль листового проката покрыт сварной сеткой. Соединение спинок с лежаком царговое (клин-петля). Металлические поверхности покрыт полимерно-порошковой краской. Вес не более 22 кг. Габариты не менее 2015*800*800 мм; шт; 6; 45 000,00; 270 000,00. 9; Стул лабораторный вращающиеся; Стул вращающиеся. Глубина не менее 33 см. Ширина не менее 33 см. Высота сидения не 48-61 см. Ширина сидения 48-61 см. Глубина сидения 33 см. Вес не более 4 кг. Материал сидения экокожа. Материал каркаса металл (нержавеющая сталь). Максимальная нагрузка 120 кг.; шт; 5; 5 500,00; 27 500,00. 10; Кушетка медицинская; Кушетка процедурная с регулировкой подголовника. Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном не менее 10 см. и сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Длина не менее 1900 мм. Ширина не менее 600 мм. Высота не менее 600 мм. Максимальная нагрузка 150 кг.; шт; 6; 40 000,00; 240 000,00. 11; Стол мойка хирургическая; Стол-мойка из нержавеющей стали. Размер м60*60 см. Глубина 30 см. Высота не менее 1 м.; шт; 5; 46 000,00; 230 000,00. 12; Размораживатель плазмы РП2-01 – «БФА»; Размораживатель плазмы РП2-01 – «БФА» Емкость камеры дм3-10 Количество одновременно размораживающих контейнеров объемом до 250 мл-4шт, Количество одновременно размораживающих контейнеров объемом до 500 мл-2шт, Габаритные размеры (длина*ширина*высота) -380*340*360 Масса не более 12кг; шт; 1; 970 000,00; 970 000,00. 13; Штативы под капельницу; Штативы под капельницу; шт; 5; 5000,00; 25 000,00. 14; Тест индикаторы 134С; Тест индикаторы 134С; уп; 20; 3000,00; 60 000,00. 15; Тест индикаторы 121С; Тест индикаторы 121С; уп; 20; 3000,00; 60 000,00. 16; Термоконтейнер с хладоэлементом 12 л; Термоконтейнер с хладоэлементом 12 л; шт; 2; 25 000,00; 50 000,00. 17; Термоконтейнер с хладоэлементом 16 л; Термоконтейнер с хладоэлементом 16 л; шт; 2; 25 000,00; 50 000,00. 18; Стекло предметное с шлиф краями и полоской для записи двусторонней матовый полос №50; Стекло предметное с шлиф краями и полоской для записи двусторонней матовый полос №50; уп; 20; 500,00; 10 000,00. 8 242 500,00. |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика. 
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 26.04.2022  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 03 мая 2022г. до 11-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
03 мая 2022г г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок