| Объявление №27 |  |
| --- | --- |
| КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия: ЛОТ: ИМН №; наименования; характеристика; Ед изм; Кол-а; Цена; сумма. 1; Скальпель №11; Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные №, 11,; шт; 200; 192,76; 38 552,00. 2; Скальпель №13; Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные №, 13,; шт; 200; 192,76; 38 552,00. 3; Водяная баня; Объем 4 литра Диапазон установки температуры +25°C ... +100°C Диапазон регулирования температуры 5°C выше комн. ... +100°C Шаг установки температуры 0,1°C Стабильность температуры ±0,1°C Равномерность распределения температуры при 37°C ±0,1°C Диапазон регулирования скорости перемешивание 250–1000 об/мин Цифровая установка времени 1 мин.–96 ч. / непрерывно Дисплей ЖК, 2×16 знаков Звуковой сигнал таймера Цифровая установка температуры и скорости перемешивания Крышка из пластика и нержавеющей стали Бесшумен в работе Рабочий объем 235х135х110 мм Размеры (Д×Ш×В) 340х270х250 мм Вес 3,4 кг Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 230 В, 50 Гц/600 Вт (2.6 A); шт; 1; 530 000,00; 530 000,00. 4; Стекло предметное 25,4*76,2мм Толщина 1-1,2мм; Стекло предметное 25,4*76,2мм Толщина 1-1,2мм; шт; 1200; 50; 60 000,00. 6; Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка); Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.; шт; 1200; 56,99; 68 388,00. 7; 735 492,00. |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика. 
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 28.04.2022  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 05 мая 2022г. до 11-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
05 мая 2022г г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок