|  |  |
| --- | --- |
| **Объявление №30** | |
| **КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп)**  **по закупу медицинские изделия:**  **ЛОТ: ИМН**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **наименования** | **характеристика** | **Ед изм** | **Кол-а** | **Цена** | **сумма** | | 1 | Скальпель №11 | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные №, 11, | шт | 300 | 192,76 | 57 828,00 | | 2 | Скальпель №13 | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные №, 13, | шт | 300 | 192,76 | 57 828,00 | | 3 | Водяная баня | Объем     4 литра  Диапазон установки температуры    +25°C ... +100°C  Диапазон регулирования температуры    5°C выше комн. ... +100°C  Шаг установки температуры     0,1°C  Стабильность температуры  ±0,1°C  Равномерность распределения температуры при 37°C  ±0,1°C  Диапазон регулирования скорости перемешивание     250–1000 об/мин  Цифровая установка времени    1 мин.–96 ч. / непрерывно  Дисплей   ЖК, 2×16 знаков  Звуковой сигнал таймера  Цифровая установка температуры и скорости перемешивания  Крышка из пластика и нержавеющей стали  Бесшумен в работе  Рабочий объем     235х135х110 мм  Размеры (Д×Ш×В)   340х270х250 мм  Вес   3,4 кг  Питание   230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц  Потребляемая мощность     230 В, 50 Гц/600 Вт (2.6 A) | шт | 1 | 530 000,00 | 530 000,00 | | 4 | Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка) | Изготовлен из АБС пластика.  Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. | шт | 1200 | 56,99 | 68 388,00 | | 5 | Система для переливания крови и кровезаменителей | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой размером 18G (1.2\*38мм) | шт | 1000 | 118,2 | 118 200,00 | | 6 | Гипсовый бинт | Гипсовый бинт размер 20\*300см | шт | 500 | 765,55 | 382 775,00 | | 7 | Гипсовый бинт | Гипсовый бинт размер 15\*300см | шт | 500 | 585,93 | 292 965,00 | | 8 |  |  |  |  |  | **1 507 984** | | |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.  
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Срок поставки: по заявке заказчика.   
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара   
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).**

**Прием заявок начинается с 19.05.2022 г. 14:00 часов  
Окончательный срок подачи документов: 26 мая 2022г. до 14-00 часов.  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  
26 мая 2022г г. в 16-00 часов, в кабинете государственных закупок**