Объявление №2

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу медицинские изделия на 2023год: ЛОТ: ИМН №; Наименование товара; Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы; Ед; цена; количесвта; сумма. 1; Бинты; не стер.7*14; шт; 59,17; 25000; 1 479 250,00. 2; Бинты; стер.7*14; шт; 69,16; 20000; 1 383 200,00. 3; Гель для узи; 5 литр; кан; 434,34; 100; 43 434,00. 4; Жгут кровоостнавливающий; Жгуты многоразовые 45см х 2,5см; шт; 3 098,12; 200; 619 624,00. 5; Спинальная игла G 27 Пенсил; Р100/120/200 длина 335 см (одноразовый); шт; 486,97; 3 000; 1 460 910,00. 6; Катетер Фолея 2-х ход FR 6; разм №6; шт; 356,00; 100; 35 600,00. 7; Катетер Фолея 2-х ход FR8; разм.№8; шт; 356,00; 100; 35 600,00. 8; Катетер Фолея 2-х ход FR10; разм.№10; шт; 356,00; 200; 71 200,00. 9; Катетер Фолея 2-х ход FR12; разм.№12; шт; 356,00; 200; 71 200,00. 10; Катетер Фолея 2-х ход FR14; разм.№14; шт; 356,00; 500; 178 000,00. 11; Катетер Фолея 2-х ход FR16; разм.№16; шт; 356,00; 3000; 1 068 000,00. 12; Катетер Фолея 2-х ход FR18; разм.№18; шт; 356,00; 4000; 1 424 000,00. 13; Катетер Фолея 2-х ход FR20; разм.№20; шт; 356,00; 3000; 1 068 000,00. Катетер Фолея 2-х ход FR22; разм.№22; шт; 356,00; 250; 89 000,00. 14; Мочеприемник; стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком; шт; 450,39; 4000; 1 801 560,00. 15; Перефирический катетер; размер14; шт; 68,71; 1000; 68 710,00. 16; Перефирический катетер; размер16; шт; 68,71; 1000; 68 710,00. 17; Перефирический катетер; размер 18; шт; 68,71; 10000; 687 100,00. 18; Перефирический катетер; размер 20; шт; 68,71; 10000; 687 100,00. 19; Перефирический катетер; размер 22; шт; 68,71; 12000; 824 520,00. 20; Перефирический катетер; размер 24; шт; 68,71; 12000; 824 520,00. 21; Перефирический катетер; размер 26; шт; 68,71; 100; 6 871,00. 22; Презервативы для УЗИ №1; для УЗИ №1; шт; 27,40; 3000; 82 200,00. 23; Скальпель; №10; шт; 80,00; 5000; 400 000,00. 24; Скальпель; №20; шт; 80,00; 5000; 400 000,00. 25; Стилет мягкий; Р 100/120/100 длина 225 см (одноразовый); шт; 500; 200; 100 000,00. 26; Стилет мягкий; Р100/120/200 длина 335 см (одноразовый); шт; 500; 300; 150 000,00. 27; термоконтеинер; обьем 5 л; шт; 29000; 6; 174 000,00. 28; Термометр; комнатный; шт; 500; 100; 50 000,00. 29; Термометр; для холодильника; шт; 770; 100; 77 000,00. 30; Термометр; для измерения Т воды; шт; 200; 10; 2 000,00. 31; Термометр электронный цифровой; для измерения температуры тела; шт; 1850; 1000; 1 850 000,00. 32; Термоконтейнер; для холодовой цепи ТМ - 25; шт; 98000; 2; 196 000,00. 33; Термоконтейнер; для холодовой цепи ТМ - 9 10 литр; шт; 98000; 9; 882 000,00. 34; Термоконтейнер; для холодовой цепи ТМ - 9 5 литр; шт; 98000; 7; 686 000,00. 35; Шприцы 2,0; 2 мл; шт; 12,33; 300000; 3 699 000,00. 36; Шприцы одноразовые 3-х компон 5 мл; одноразовый 3-х компон 5 мл; шт; 13,26; 350 000,00; 4 641 000,00. 37; Шприцы одноразовые; одноразовый 3-х компон 10 мл; шт; 19,76; 250 000,00; 4 940 000,00. 38; Шприцы одноразовые 3-х компон 10 мл; одноразовый 3-х компон 20 мл; шт; 23,2; 50 000,00; 1 160 000,00. 39; Шприцы одноразовые 3-х компон 50 мл; одноразовый 3-х компон 50 мл; шт; 88,43; 1 000,00; 88 430,00. 40; Шприцы Жане 150 мл; 150 мл; шт; 510; 10000; 5 100 000,00. 41; Эндотрахеальная трубка с манжетой; №2,0; шт; 582,20; 20; 11 644,00. 42; Эндотрахеальная трубка без манжеты; №2,5; шт; 582,20; 20; 11 644,00. 43; Эндотрахеальная трубка с манжетой; №7; шт; 582,20; 20; 11 644,00. 44; Эндотрахеальная трубка с манжетой; №7,5; шт; 582,20; 3000; 1 746 600,00. 45; Эндотрахеальная трубка с манжетой; №8,0; шт; 582,20; 2000; 1 164 400,00. 46; Эндотрахеальная трубка с манжетой; №8,5; шт; 582,20; 1000; 582 200,00. 47; ПГА - нить полигликоидная; № 3/0 с колющей иглой 1/2 30мм; штук; 943,55; 3000; 2 830 650,00. 48; ПГА - нить полигликоидная; № 2 с колющей иглой 48 мм; штук; 943,55; 4000; 3 774 200,00. 49; ПГА - нить полигликоидная; №2/0 с колющей иглой 1/2 30 мм; 943,55; 3000; 2 830 650,00. 50; ПГА - нить полигликоидная; № 0 с колющей иглой 1/2 40мм; штук; 943,55; 3000; 2 830 650,00. 51; ПГА - нить полигликоидная; № 1с колющей иглой 1/2 40мм; штук; 943,55; 6000; 5 661 300,00. 52; ПГА - нить полигликоидная; № 2 с колющей иглой 1/2 48мм; штук; 943,55; 3000; 2 830 650,00. 53; Пролен - нерассасывающийся шовный материал; с иглой 2/0,3/0,4/0; штук; 336,30; 1000; 336 300,00. 54; Лавсан; 4/0; штук; 336,30; 1000; 336 300,00. 55; Лавсан; № 3/4; штук; 336,30; 500; 168 150,00. 56; Капрон; № 0; штук; 324,90; 2000; 649 800,00. 57; Капрон; № 1; штук; 324,90; 2000; 649 800,00. 58; Капрон; № 2; штук; 324,90; 2000; 649 800,00. 59; Капрон; № 3/4; штук; 324,90; 2000; 649 800,00. 60; Викрил; с иглой 0/0,1/0, длина иглы 40 мм и длина иглы 30 мм; штук; 943,55; 1000; 943 550,00. 61; Дозатор одноканальные; на 0,5-10мкл Ленпипет или Биохит; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 62; Микродозатор; 10-200mkl; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 63; Микродозатор; 100-1000ml; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 64; Микродозатор; 10-100ml; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 65; Микродозатор; 2-20ml; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 66; Микродозатор; 10-50ml; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 67; Микродозатор; 1-10mkl; штук; 3000,00; 3; 90 000,00. 68; Кетгут с иглой; размер 2; шт; 943,55; 1000; 943 550,00. 69; итого; 66 836 487,00.

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2023- по 31.12.2023года
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 23.12.2022  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов:  30 декабря  2022г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
30 декабря 2022г г. в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок