|  |
| --- |
| **Объявление №21** |
| КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп)  по закупу медицинские изделия на 2023год:  ЛОТ: ИМН   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена | Сумма | | п/п |  | | 1 | Наконечник гибкий атравматический с осевым выходом излучения. | Наконечник гибкий атравматический с осевым выходом излучения (совместимый с Аппаратом лазерные медицинские «МЕДИОЛА-КОМПАКТ» с принадлежностями, исполнения: аппарат лазерный медицинский «МЕДИОЛА-КОМПАКТ» 1,56/3...20 (исполнение 3) – блок генерации лазерного излучения (основной блок))Диаметр светопроводящей жилы 1500 мкм. Тип диаграммы выхода излучения Циркулярная, дистанционная. Материал - цвет наружной оболочки светопроводящей жилы, Полимер типа нейлон (или аналог) белый, Конфигурация дистального торца Атравматический, защищенный кварцевой колбой. Тип оптического разъема для подключения к аппарату «Luer-Lock». Длина светопроводящей жилы инструмента 1500 мм. Разметка на наружной оболочке световодного инструмента, Интервальные метки шагом 10 мм. Цвет разметки – черный. Стерильный.  Должен иметь выход соединения совместимый с держателем световода ручным | комп | 30 | 77 000,00 | 2 310 000,00 | | 2 | Наконечник жесткий атравматический с осевым выходом излучения. | Наконечник жесткий атравматический с осевым выходом излучения. | компл | 30 | 20 000,00 | 600 000,00 | | 3 | Нутриэн Стандарт стерил. 1 л пакет | НУТРИЭН® СТАНДАРТ. Готовое жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим содержанием белка. Оптимален для начального (адаптирующего) этапа нутритивной поддержки. Предназначен для пациентов с различными заболеваниями, включая критические состояния, термические поражения, онкологические заболевания, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, муковисцедоз, паллиативные состояния. Для зондового и перорального применения. **Пищевая ценность на 100 мл продукта:** Энергетическая ценность кКал 100; Белок (16% энергии) г 4 (казеин 80%, сывороточный-20%); Жиры (32% энергии) г 3,6 - Насыщенные г 2,0, в т.ч среднецепочечные триглицериды - 1,8, мононасышенные - 0,7, полинасыщенные - 0,9, отношение ЖК ω-6 : ω-3 – 4,2; Углеводы (52% энергии) г 12,9; Сахароза - 0,2, ; Пищевые волокна отсутствуют; Соотношение белки: жиры : углеводы (%ккал): 16 : 32 : 52; Осмолярность мОсм/л 300. Обогащен натуральными каротиноидами, витаминами В, С, Е и мкироэлементами (хром, селен, медь) и др., что обеспечивает антиоксидантную защиту. Не содержит лактозу, глютен, холестерин, ГМО, может применяться при беременности. **Показания к применению:** Подготовка к операции и послеоперационный период; критические состояния: ожоги, сепсис, множественная травма; заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ):недостаточность питания при онкологических заболеваниях, при проведении химио- и лучевой терапии; частичные механические препятствия прохождению пищи: опухоли и травмы головы и шеи, нарушение глотания и жевания, стриктуры и обструкции различных отделов ЖКТ; состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от приема пищи: онкологические заболевания, неврологические заболевани - нейрохирургические вмешательства, инсульт, нарушение мозгового кровообращения, психические расстройства; СПИД, стресс, нарушения чувствительности; недостаточность питания; физические и эмоциональные расстройства, радиационные поражения, экстремальные условия; острые экзогенные отравления, инфекционные заболевания; муковисцедоз. **Противопоказания:** Возраст от 0 до 12 месяцев. Непереносимость какого-либо компонента, входящего в состав смеси. Состояния, при которых противопоказано любое энтеральное питание. Форма выпуска: жидкая готовая смесь объемом 1 л | пакет (1 литр) | 500 | 3150,00 | 1 575 000,00 | | 4 | Нутриэн Пульмо стерил. 1 л пакет | НУТРИЭН® ПУЛЬМО Для энтерального питания (зондового и перорального использования) взрослых и детей старше 3 лет с острыми и хроническими заболеваниями легких, муковисцидозом, дыхательной недостаточностью, в том числе находящихся на искусственной вентиляции легких. Длительное время может применяться как единственный источник питания. **Пищевая ценность на 100 мл продукта:** Нутриэн стандарт 1 ккал/мл – полноценное специализированное питание с нейтральным вкусом, готовое к употреблению. Применяется в качестве основного или дополнительного питания, в том числе для энтерального (зондового) питания.  Среднее содержание на 100 г продукта:  Энергетическая ценность 125 ккал (523Дж); Белок 5,0 г (казеин 80% и сывороточный 20%); Жир 8,0 г из них - насыщенные жирные кислоты 4,3 г, - среднецепочечные триглицериды 3,8 г, - мононенасыщенные жирные кислоты 1,3 г, - полиненасыщенные жирные кислоты 1,3 г, омега-3 жирные кислоты 0,4 г, в том числе эйкозапентаеновая кислота 25 мг, докозагексаеновая – 15; Углеводы 8,2 г, - сахароза 0,5 г, холин 30 мг, таурин 18,7 мг, L-карнитин 15 мг. Соотношение БЖУ – 16:35:49. Отношение ЖК ω-6/ω-3 – 2,1. Осмолярность 270 МОсм/л. Содержит в своем составе около 30 различных витаминов и микроэлементов (калий, кальций, железо, йод, селен и др., а также витамины группы В, Д, Е, С, А, биотин). Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов, глютен, лактозу – в клинически значимых количествах. **Показания:**  Острая дыхательная недостаточность, в т.ч. при короновирусной инфекции COVID-19; пневмония, респираторный дистресс-синдром, обструктивный бронхит, бронхиальная астма; длительная искусственная вентиляция легких; рак и метастатическое поражение легких бронхиального дерева, обструктивные поражения бронхов; туберкулез легких в стадиях обострения и ремиссии; ВИЧ; травма грудной клетки; ожоги верхних дыхательных путей; токсические поражения легких, в том числе отравления угарным газом; поражения центральной нервной системы; муковисцидоз.  Применения продукта Nutrien Pulmo у пациентов с короновируской инфекцией, состояние пациента: - Пациенты на самостоятельном дыхании, дыхательная недостаточность легкой степени, пневмония - Неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ), пропозиция - Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) - Реабилитация **Противопоказания:** Возраст до 3 лет. Индивидуальная непереносимость какого-либо компонента продукта.  Состояния, при которых энтеральный прием пищи, а также, зондовое питание не разрешено (кишечная непроходимость, непрекращающаяся рвота). | пакет (1 литр) | 500 | 5880,00 | 2 940 000,00 | | 5 |  |  |  |  |  | 7 425 000,00 | |  |  |  |  |  |  |  | |

а

**Закупка Осуществляется в соответствии с Понаконечник гибкий р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336  
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2023- по 31.12.2023года  
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара   
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).**

**Прием заявок начинается с 24.02.2023 г. 14:00 часов  
Окончательный срок подачи документов: 03 марта 2023г. до 10-00 часов.  
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:  
03 марта 2023г. в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок**