|  |
| --- |
|  **Объявление №42** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу следующих медицинской техники:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** |
| 1 | **Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями** | шт | 1 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2 | **итого** | **15 000 000,00** |

|  |
| --- |
| **Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями** |
| * **Класс микроскопа:** лабораторный
* **Тип микроскопа:** прямой микроскоп
* **Оптическая система:**UIS2, скорректированная на бесконечность
* **Методы контраста:** светлое поле, тёмное поле
* **Освещение:** проходящий свет (нижняя подсветка), светодиодный, белый
* **Тубус:** тринокулярный, с углом наклона 30°, поле зрения 20 мм, световой поток 50/50
* **Окуляры:** ахроматические, поле зрения 20 мм, увеличение 10х
* **Объективы:** планахромат N4х, 10х, 40х, 100х
* **Револьвер объективов:** механический, на 5 объективов
* **Дополнительные аксессуары:** чехол, сетевой кабель
 |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **К-во** |  |
| **1** | **Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями;для исследований в проходящем свете по методам светлого и тёмного поля; с объективами планахромат 4х, 10х, 40х, 100х масляная иммерсия. В комплекте:** | **1** |  |
|  | CX43RF-1-2 | Рама прямого микроскопа CX43 для проходящего и отраженного света со встроенным светодиодным осветителем проходящего света | 1 |  |
|  | U-CTR30-2-2 | Тубус тринокулярный с углом наклона 30°, регулируемым межзрачковым расстоянием 48-75 мм, поле зрения 20. Фиксированный светоделитель 50/50, диоптрийная подстройка +/- 5 диоптрий для левой окулярной трубки. | 1 |  |
|  | WHB | Окуляр широкопольный 10х, поле зрения 20 | 1 |  |
|  | WHBH | Окуляр широкопольный с диоптрийной коррекцией 10х, поле зрения 20 | 1 |  |
|  | PLCN4X/0.1 | Объектив План Ахромат, увеличение 4х, рабочее расстояние 18,5 мм числовая апертура 0,1, для работы с покровным стеклом любой толщины | 1 |  |
|  | PLCN10X/0,25 | Объектив План Ахромат, увеличение 10х, рабочее расстояние 10,6 мм числовая апертура 0,25, для работы с покровным стеклом любой толщины | 1 |  |
|  | PLCN40X/0,65 | Объектив План Ахромат, увеличение 40х, рабочее расстояние WD 0,6 мм, числовая апертура NA 0,65, покровное стекло 0,17 мм | 1 |  |
|  | PLCN100XO/1.25 | Объектив План Ахромат масляная иммерсия, увеличение 100х, рабочее расстояние WD 0,156 мм, числовая апертура NA 1,25, с покровным стеклом | 1 |  |
|  | UYCP | Сетевой кабель | 1 |  |
|  | 018 | Чехол для микроскопа | 1 |  |
|  |  | Камера |  |  |
| **Итого, стоимость оборудования,**включая, предпродажную подготовку, упаковку, доставку со страховкой, налоговую очистку, обучение, инсталляцию ,гарантийное обслуживание и персональное сопровождение | **15 000 000,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: 60 календарных дней со дня заключения договора, не позднее 25 декабря 2023г.
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 30 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» Управление здравоохранения Алматинской области).**

**Прием заявок начинается с 15.09.2023 г .
Окончательный срок подачи документов: 04 октября 2023 г. до 12-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
04 октября 2023 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок**