| Объявление №13 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупу следующих изделий медицинского назначение (ИМН) на 2024 год: |  |

| № | Наименование | Техническое описание | Ед.изм |  | Цена за единицу, тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (устройство гемодиафильтрации) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Объем заполнения крови гемофильтра -105 мл. Общий объем заполнения крови набора - 189 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, без латекса. | Шт | 20 | 145 600 | 2 912 000,00 |
| 2 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH> 7 Объём раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л Магний Mg2 - 0.5 ммол\л Натрий Na - 140 ммол\л Хлорид Cl - 113.5 ммол\л Лактат - 3 ммол\л Бикарбонат НСО3 - 32 ммол\л Калий К + - 4 ммол\л Глюкоза - 6.1 ммол\л | Шт | 240 | 15 200 | 3 648 000,00 |
| 3 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с р> 7 Объём раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л Магний Mg2 - 0.5 ммол\л Натрий Na - 140 ммол\л Хлорид Cl - 111.5 ммол\л Лактат - 3 ммол\л Бикарбонат НСО3 - 32 ммол\л Калий К + - 2 ммол\л Глюкоза - 6.1 ммол\л | Шт | 240 | 15 200 | 3 648 000, 00 |
|  | Итого: |  |  | 10 208 000,00 |  |  |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г.

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 23.01.2024  г .  в 12:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 30 января 2024 г. до 12-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 30 января 2024 г., в 15-00 часов, в кабинете государственных закупок.