| Объявление №14 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделий медицинского назначение: |  |

| № | Наименование товара | Характеристика изделия медицинского назначения | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гофрированные бифуркационные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. | Тканая структура протеза. Форма протеза бифуркационная. Биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию. Нулевая хирургическая порозность. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов протеза. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм. ьОбщая длина протеза 45 см.Внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм.Толщина стенки протеза 0.6 мм. Не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке. Прочность на разрыв (Newtons) – не менее 300. Импрегнация модифицированным животным желатином. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg. Не разволокняются в местах среза и вкола. Cпособность к удержанию шва (Newtons) – не менее 30. Не требуется специального шовного материала. Устойчивость к дилатации. Использование "технологии «плавающих нитей»" при изготовлении протеза. Способность связывать антибиотики (Рифампицин). Cпособность связывать гепарин. | Шт. | 1 | 430 315,00 | 430 315,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 430 315,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: один день после подписания договора.

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 24.01.2023  г .  в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 31 января 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 31 января 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.