|  |
| --- |
|  **Объявление №40** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупу следующих изделии медицинского назначение на 2024 год:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый. бранши загнуты на 15° вверх, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рабочая длина 19 см, с коннектором для чистки на рукоятке. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **2** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь,перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3 мм, тубус загнут на 15° вверх, рабочая длина 19 см, рукоятка с коннектором для чистки. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **3** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы, выкусыватель SILCUT®, режущий насквозь, бранши прямые, ширина разреза 3.4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **4** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, бранши загнуты вверх на 15°, ширина разреза 3.4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **5** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, загнутый в тубусе влево на 30°, диаметр 3 мм, рабочая длина 12 см, рукоятка с коннектором для чистки. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **6** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, загнутый в тубусе вправо на 30°, диаметр 3 мм, рабочая длина 12 см, рукоятка с коннектором для чистки. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **7** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатые, бранши загнутые влево на 90°, ширина разреза 3,4 мм, диаметр 3 мм, прямой, рабочая длина 12 см, с коннектором для чистки на рукоятке. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **8** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущий насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши загнуты вправо на 90°, ширина разреза 3.4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **9** | Выкусыватель хирургический для артроскопии | Щипцы SilCut, выкусыватель, режущие насквозь, перекрестно-зубчатый, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3 мм, загнутые в тубусе вверх на 15°, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. | штук | 1 | 1 299 650 | 1 299 650,00 |
| **10** | Сетка хирургическая Пролен, 6х11см | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 6х11 см.  | штук | 20 | 30 000 | 600 000,00 |
| **11** | Сетка хирургическая Пролен, 15х10см | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15х10 см. | штук | 5 | 30 000 | 150 000,00 |
| **12** | Сетка хирургическая Пролен, 15х15см | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Квадратной формы. Размер 15х15 см. | штук | 5 | 59 000 | 295 000,00 |
| **13** | Сетка хирургическая Пролен, 30х30см | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Квадратной формы. Размер 30х30 см. | штук | 5 | 156 000 | 780 000,00 |
| **14** | Лигатор эндоскопический, для лечения варикозно-расширенных вен пищевода | 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 8,5 до 13,5 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 1600 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами. | штук | 20 | 230 000 | 4 600 000,00 |
| **15** | Проводник из материала Нитинол для эндоскопии  | Сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, в стерильной упаковке, мягкий прямой дистальный конец (5 см), диаметр 0,35 дюймов, длина 450 см. | штук | 5 | 210 000 | 1 050 000,00 |
| **Итого:** | **19 171 850,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г.**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 09.04.2024 г . в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 16 апреля 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 16 апреля 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**