|  |
| --- |
| **Объявление №55** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация**  | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Раствор полиглюкина  | 33 % во флаконах по 10 мл. | Фл | 30 | 5000,00 | 150 000,00 |
| **2** | Лампа галогенная | Лампа галогенная медицинская 22.8V 40W IRC. Мощность Вт 40. Напряжение В 22,8. Цоколь Sonder / кабель. Световой поток, 1200 Лм. Срок службы 1000ч. Диаметр 19.3 мм. Длина без цоколя 51 мм. Положение горения Любое. | Штук | 3 | 120 000,0 | 360 000,00 |
| 3 | Гипохлорит кальция 65 % | Порошок | Кг | 200 | 2800,00 | 560 000,00 |
| 4 | Элеватор хирургический для эндоназального вправления костей носа | 215мм, (34-5618-1L), 215мм, (34-5618-3R) Эливатор Волкова (правый и левый по 3 шт. в наборе) | Набор | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 5 | Зонд хирургический | 20.0027.04 - ушной Воячека пуговчатый | Штук | 3 | 2000,00 | 6000,00 |
| 6 | Экспресс-тест |  Применяется для диагностики околодесенной (слюновой) жидкости на наличие антител к вирусам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 без игл и отбора крови. 4 го поколения | Штук | 30 | 4000,00 | 120 000,00 |
| 7 | Эксикатор | Размер 240х320х355 | Штук | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 8 | Масло силиконовое | Для смазки аппаратов эндоскопа | Флакон | 15 | 1000,00 | 15 000,00 |
| 9 | Шприц Жане | **150 мл многоразовый**  | Штук | 2 | 30 000 | 60 000,00 |
| 10 | Спицы для аминизации слизистых носа | П-3НН | Штук | 10 | 2600 | 26 000,00 |
| 11 | Кюретка для удаления инородных тел по Воячеку | 5\*9 мм | Штук | 2 | 2600 | 5 200,00 |
| 12 | Станция для промывания глаз | Размер выхода: 1-1/4 дюйма; Расход жидкости для промывки глаз/лица: ≥12 л/мин; Номинальное давление: 1,0 МПа; Рабочее давление: 0,2~0,4 МПа; Диаметр ванны для промывки глаз: 300 мм (11,81"); Диаметр трубы: 42 мм (1,65").  | Комплект | 1 | 388 700 | 388 700,00 |
| 13 | Пробная оправа для подбора очков | предназначена для измерения (определения) положения главных сечений астигматических и призматических пробных линз и для установки пробных очковых линз других элементов набора пробных очковых линз при подборе корригирующих очков методом субъективной пробы и ряда других офтальмологических исследований.Количество установочных мест для обойм с пробными очковыми линзами 4 парыДиапазон регулировки расстояний от вертикальной оси симметрии оправы (переносья) до осей левого и правого линзодержателей от 25 до 41мм. Цена деления шкалы 1 мм. Диапазон измерения градусной циферблатной шкалы (шкалы по Табо) ± 180°. Цена деления градусной циферблатной шкалы 5°. Габаритный размер 185х195х110 мм. Масса 75 г. | Штук | 2 | 80 000,00 | 160 000,00 |
| **Итого:** | **1 927 900,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г .**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 09.08.2024 г. в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 16 августа 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 16 августа 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**