Объявление №12

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее - ценовой закуп) по закупу следующих лекарственных средства на 2023год. ЛОТ: ЛС

| № | Наименование товаров | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во, объем | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оптическая лампа для биохимического анализатра | Оптическая лампа для биохимического анализатра | шт | 20 | 70 000 | 1 400 000 |
| 2 | Игла для образца для гематологического анализатора | Игла для образца для гематологического анализатора | шт | 1 | 126 000 | 126 000 |
| 3 | Полугодовой рем.комплект для биохимического анализатора | Полугодовой рем.комплект для биохимического анализатора | шт | 7 | 220 000 | 1 540 000 |
| 4 | Полугодовой Рем комплект (прокладки), для гематологического анализатора | Полугодовой Рем комплект (прокладки), для гематологического анализатора | шт | 5 | 60 000 | 300 000 |
| 5 | Годовой рем комплект (прокладки) для гематологического анализатора | Годовой рем комплект (прокладки) для гематологического анализатора | шт | 5 | 150 000 | 750 000 |
| 6 | Игла для гематологического анализатора | Игла для гематологического анализатора | шт | 1 | 130 000 | 130 000 |
| 7 | Игла для биохимического анализатора | Игла для биохимического анализатора | шт | 1 | 126 000 | 126 000 |
| 8 | Полугодовой Рем комплект (микрос), для гематологического анализатора | Полугодовой Рем комплект (микрос), для гематологического анализатора | шт | 2 | 70 000 | 140 000 |
| 9 | Ремкомплект для гематологического анализатора | Ремкомплект для гематологического анализатора | шт | 2 | 92 000 | 184 000 |
| 10 | Системный раствор для биохимического анализатора | Системный раствор для биохимического анализатора | фл | 15 | 85 000 | 1 275 000 |
| 11 | Антистрептолизин | Б/Х 1300022598 Антистрептолизин - ABX PENTRA ASO 2 CP | фл | 50 | 128 000 | 6 400 000 |
| 12 | Калибратор антистрептолизина | Б/Х 1300022600 Антистрептолизин - ABX PENTRA ASO 2 CAL | фл | 20 | 128 000 | 2 560 000 |
| 13 | Контрольная сыворотка, норма | Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контрольный на основе сыворотки крови человека. Скорректированные концентрации а деятельность компонентов управления обычно находится в пределах нормы или в пределах нормы/патологического порог. ■ Набор состоит из 10 ампул 5 мл (после восстановления). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | фл | 40 | 125 000 | 5 000 000 |
| 14 | С-реактивный белок | Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro C-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека с помощью иммунотурбидиметрического анализа. Определение уровня C-реактивного белка помогает в оценке повреждений тканей организма. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина Реагент 2: Суспензия латекса: 0,20% масс./об. частиц латекса, сенсибилизированных к антителам к CРБ (кролик) Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | фл | 98 | 70 000 | 6 860 000 |
| 15 | Ревматоидный фактор | "Реагент используется для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке крови человека. Значения уровня ревматоидного фактора могут помочь в диагностике ревматоидного артрита. Реагент 1: Буферный раствор: буферный раствор глицина Реагент 2: Суспензия латекса: 0,17% масс./об. суспензия частиц латекса, сенсибилизированных к денатурированным IgG человека Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 50 | 90 000 | 4 500 000 |
| 16 | Калибратор С-реактивного белка | "Характеристики ■ Представляет собой жидкий контроль, приготовленный путем разведения раствора C-реактивного белка (CРБ) нормальной сывороткой крови человека в разных концентрациях. ■ Набор состоит из 5 флаконов по 1 мЛ. Каждый флакон имеет разную концентрацию (указано на каждом флаконе): 2,5, 10, 40, 80 и 160 мг/Л. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрация CРБ во флаконе, следует соблюдать осторожность во избежание перепутывания колпачков. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 30 | 203 500 | 6 105 000 |
| 17 | Калибратор ревматоидного фактора | "Характеристики ■ Представляет собой жидкий калибратор, приготовленный путем разведения сыворотки крови человека, положительной на РФ, буферным раствором, содержащим 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина в разных концентрациях. Концентрация указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 5 флаконов по 1 мЛ. Каждый флакон имеет разную концентрацию (указано на каждом флаконе): 10, 20, 40, 80 и 120 МЕ/мЛ. В связи с тем, что цвет колпачков отличается в зависимости от концентрация РФ во флаконе, следует соблюдать осторожность во избежание перепутывания колпачков. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 15 | 140 000 | 2 100 000 |
| 18 | Калибратор ферритина | "Характеристики ■ Представляет собой жидкий калибратор, который готовят путем растворения ферритина в буферном растворе, содержащем 1% (w/v) бычьего сывороточного альбумина, и путем корректировки каждой концентрации. Концентрацияферритина указана на каждом флаконе. ■ Набор состоит из 4 флаконов по 1 мЛ. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 25 | 128 000 | 3 200 000 |
| 19 | Контроль иммуноглобулинов 1 | "Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флаконов: - 1 флакон с контролем низкой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ); - 1 флакон с контролем высокой концентрации (лиофилизат для 3 мЛ). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 " | фл | 30 | 213 400 | 6 402 000 |
| 20 | Контроль иммуноглобулинов 2 | "Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный контроль, полученный из объединенных образцов сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 2 флакона: - 1 флакон с контролем низкой концентрации 3 mL); - 1 флакон с контролем высокой концентрации 3 mL). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 " | фл | 30 | 209 000 | 6 270 000 |
| 21 | Щелочная фосфотаза | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека методом кинетической фотометрии с использованием п-нитрофенилфосфата. Определение активности щелочной фосфатазы или ее изоферментов используется в диагностике и лечении болезней печени, костей, паращитовидных железа и кишечника. Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол, pH 10,4 440 ммоль/Л Сульфат магния 2,0 ммоль/Л Сульфат цинка 1,25 ммоль/Л HEDTA 2,5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: п-нитрофенилфосфат 80 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 120 | 19 000 | 2 280 000 |
| 22 | АЛТ Алататаминотрансфераза | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Определение аланинаминотрансферазы используется в диагностике и лечении некоторых заболеваний печени (например, вирусного гепатита и цирроза) и сердца. Реагент 1: ТРИС, pH 7,15 140 ммоль/Л L-аланин 700 ммоль/Л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 2300 Е/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: 2-оксоглутарат 85 ммоль/Л НАДH 1 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 245 | 28 000 | 6 860 000 |
| 23 | Амилаза | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro активности фермента амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного фотометрического анализа. Определение уровня амилазы используется главным образом для диагностики и лечения панкреатита (воспаление поджелудочной железы). Реагент 1: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/Л NaCl 62,5 ммоль/Л MgCl2 12,5 ммоль/Л α-глюкозидаза ≥ 2,5 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: Буфер Гудса, pH 7,1 0,1 ммоль/Л EPS-G7 8,5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 98 | 70 000 | 6 860 000 |
| 24 | АСТ Аспартатаминотрансфераза | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека с помощью УФ-теста с использованием L-аспартата и 2-оксоглутарата. Уровни аспартатаминотрансферазы определяют для диагностики и лечения некоторых заболеваний печени и сердца. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 110 ммоль/л L-аспартат 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа) ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2-оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 245 | 28 000 | 6 860 000 |
| 25 | Глутамилтрансфераза | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке или плазме крови. Значения уровня гаммаглутамилтрансферазы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как алкогольный цирроз печени и первичные или вторичные опухоли печени. Реагент 1: ТРИС, pH 8,25 137 ммоль/л Глицилглицин 137 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитранилид 22 ммоль/ л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 35 | 27 000 | 945 000 |
| 26 | Холестерин | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа (реакция Триндера). Определение холестерина используется в диагностике и лечении заболеваний, при которых наблюдается повышенное содержание холестерина в крови, а также нарушений метаболизма липидов и липопротеинов. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 50 ммоль/Л Фенол 5 ммоль/Л 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/Л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/Л Холестеролоксидаза (CHO) ≥ 50 Е/Л Пероксидаза (POD) ≥ 3 кЕ/Л Азид натрия 0,95 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 120 | 33 000 | 3 960 000 |
| 27 | Билирубин прямой | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: ЭДТА-Na2 0,1 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Сульфаминовая кислота 100 ммоль/л Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 0,5 ммоль/л HCl 900 ммоль/л ЭДТА-Na2 0,13 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 300 | 15 000 | 4 500 000 |
| 28 | Холестерин ЛПВП | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина липопротеинов высокой плотности (Х-ЛПВП) в сыворотке и плазме человека крови методом ферментативного анализа с использованием методики катализирования с селективным детергентом. Уровень липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Реагент 1: Буфер Гудса Холестериноксидаза < 1000 Е/Л Пероксидаза < 1300 ппг Е/Л N,N-бис(4-сульфобутил)-м-толуидиндинатрий (DSBmT) < 1 ммоль/Л Катализатор < 1 ммоль/Л Реагент 1: Консервант < 0,06% Оксидаза аскорбиновой кислоты < 3000 Е/Л Реагент 2: Буфер Гудса Холестеринэстераза < 1500 Е/Л 4-аминоантипирин (4-ААП) < 1 ммоль/Л Детергент < 2% Консервант < 0,06% Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 40 | 170 000 | 6 800 000 |
| 29 | Железо | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro железа (негемического) в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии (метод с использованием ферена). Уровень железа (негемического) определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, таких как железодефицитная анемия и гемохроматоз. Реагент 1: Ацетатный буфер, pH 4,5 1 ммоль/Л Тиомочевина 120 ммоль/Л Реагент 2: Аскорбиновая кислота, pH 2,5 240 ммоль/Л Ферен 3 ммоль/Л Тиомочевина 120 ммоль/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 20 | 35 000 | 700 000 |
| 30 | Холестерин ЛПНП | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) в сыворотке и плазме крови человека методом ферментативного колориметрического анализа. Уровень липопротеинов определяют для диагностики и лечения нарушений липидного обмена, атеросклероза и различных заболеваний печени и почек. Реагент 1: Буфер MES, pH 6,3 Детергент 1 < 1,0% Холестеринэстераза < 1500 Е/Л Холестериноксидаза < 1500 Е/Л Пероксидаза < 1300 фунтов на галлон Е/Л 4-аминоантипирин < 0,1% Оксидаза аскорбиновой кислоты < 3000 Е/Л Консервант Реагент 2: Буфер MES, pH 6,3 Детергент 2 < 1,0% N,N-бис(4-сульфобутил)- толуидиндинатрий (DSBmT) < 1,0 мМ Консервант Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 46 | 150 000 | 6 900 000 |
| 31 | Билирубин общий | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков. Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/Л NaCl 150 ммоль/Л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/Л HCl 130 ммоль/Л Детергент Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 275 | 25 000 | 6 875 000 |
| 32 | Триглицериды | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении пациентов с сахарным диабетом, нефрозом, обструкцией желчевыводящих путей, другими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями липидного обмена, или различными эндокринными заболеваниями. Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниевая соль 14,8 ммоль/Л p-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 100 | 50 000 | 5 000 000 |
| 33 | Мочевина | "Реагент предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевины/азота мочевины (конечный продукт метаболизма азота) в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом ферментативного анализа с оценкой поглощения в УФ-спектре с использованием уреазы и глутаматдегидрогеназы. Значения, полученные с помощью этого анализа, используются в диагностике и лечении некоторых заболеваний почек и метаболических нарушений. A Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/Л 2-оксоглутарат 9 ммоль/Л АДФ 0,75 ммоль/Л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: НАДH 1,3 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 350 | 19 000 | 6 650 000 |
| 34 | Магний | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro магния в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием ксилидила синего. Уровень магния определяют для диагностики и лечения гипомагниемии (патологическое снижение уровня магния в плазме крови) и гипермагниемии (патологическое повышение уровня магния в плазме крови). Реагент Этаноламин, pH 11,0 750 ммоль/Л GEDTA (гликольэфирдиаминтетрауксусная кислота) 60 мкмоль/Л Ксилидил синий 110 мкмоль/Л Детергенты Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 50 | 35 000 | 1 750 000 |
| 35 | Калибратор ЛПВП холестерина | "Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофизилированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины высокой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мЛ). Примечание. Значения холестерина ЛПВП прослеживаются по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПВП Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 30 | 128 000 | 3 840 000 |
| 36 | Мультикалибратор | "Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. ■ Набор состоит из 10 флаконов калибратора (лиофилизат, 3 мл). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 30 | 210 000 | 6 300 000 |
| 37 | Альбумин | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Уровень альбумина определяют для диагностики и лечения ряда заболеваний, главным образом заболеваний печени и почек. Реагент Сукцинатный буфер 87 ммоль/Л Бромкрезоловый зеленый 0,2 ммоль/Л Brij 35 7,35 мЛ/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 40 | 19 000 | 760 000 |
| 38 | Фосфор | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro фосфора в сыворотке крови, плазме крови и моче человека методом УФ-спектроскопии с использованием фосфомолибдата. Уровень фосфора (неорганического) определяют для диагностики и лечения различных заболеваний, в том числе заболеваний паращитовидной железы и почек, а также нарушения обмена витамина D. Реагент Серная кислота 210 ммоль/Л Молибдат аммония 650 мкмоль/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 20 | 19 000 | 380 000 |
| 39 | Глюкоза (пероксидазный м-д) | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro глюкозы в сыворотке крови, плазме крови и моче человека с использованием глюкозо-гексокиназного метода с помощью колориметрии. Определение глюкозы используется в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, в том числе сахарного диабета, неонатальной и идиопатической гипогликемии, а также карциномы из клеток островков поджелудочной железы. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 13,8 ммоль/Л Фенол 10 ммоль/Л 4-аминоантипирин 0,3 ммоль/Л Глюкозооксидаза ≥ 10 000 Е/Л Реагент Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия < 0,1% Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 250 | 19 000 | 4 750 000 |
| 40 | Мочевая кислота | "Реагент предназначен для количественного диагностического определения in vitro мочевой кислоты в сыворотке крови, плазме крови и моче ферментативным методом с использованием хромогенной системы в присутствии пероксидазы и уриказы (метод Триндера). Значения, полученные с помощью этого прибора, используются в диагностике и лечении многих заболеваний почек и метаболических нарушений, включая почечную недостаточность, подагру, лейкозы, псориаз, голодание или другие состояния, сопровождающиеся истощением, а также для оценки состояния пациентов, получающих цитотоксические препараты. Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,00 125 ммоль/Л EHSPT 1,38 ммоль/Л Аскорбатоксидаза ≥ 1100 Е/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Реагент 2: 4-аминоантипирин 1,8 ммоль/Л Уриказа ≥ 700 Е/Л Пероксидаза ≥ 7500 Е/Л Ферроцианид 250 мкмоль/Л Бычий альбумин 0,2% Азид натрия < 0,1% Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 70 | 32 000 | 2 240 000 |
| 41 | Калибратор ЛПНП холестерина | "Характеристики ■ Представляет собой лиофилизированный калибратор. Это препарат лиофизилированной сыворотки крови человека, содержащей липопротеины различных классов, в том числе липопротеины низкой плотности. ■ Набор состоит из 2 флаконов калибратора (лиофилизат, 1 мЛ). Примечание. Значение холестерина ЛПНП прослеживается по отношению к эталонному методу для определения холестерина ЛПНП (анализ на холестерин методом бета-квантификации и методом Абеля — Кендалла; значение подтверждено лабораторией CDC с использованием метода бета-квантификации). Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 30 | 128 000 | 3 840 000 |
| 42 | Депротеинизирующий реагент | "Очищающий раствор Реагенты Данный реагент содержит гипохлорит натрия (29% об./об. с содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (< 0,5%). pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 200 | 27 000 | 5 400 000 |
| 43 | Чистящий реагент | "Очищающий раствор Реагенты Данный реагент содержит Натрия гидроксид (< 2%). pH раствора составляет Более 12. Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 275 | 25 000 | 6 875 000 |
| 44 | Пробирки для образцов, цвет голубой | Пробирки для образцов, цвет голубой, уп№1000 Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | фл | 30 | 45 000 | 1 350 000 |
| 45 | Пробирки для образцов, цвет желтый | Пробирки для образцов, цвет желтый, упаковка № 1000 Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | фл | 30 | 45 000 | 1 350 000 |
| 46 | Лактатдегидрогеназа | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro Значения уровня лактатдегидрогеназы используются для диагностики и лечения заболеваний печени, таких как острый вирусный гепатит, цирроз и метастатическая карцинома печени, заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда, а также опухолей легких и почек. Реагенты ABX Pentra LDH CP готов к использованию. Реагент 1: Фосфатный буфер, pH 7,5 64 ммоль/Л Пируват 0,81 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Реагент 2: Буфер Гудса, pH 9,6 НАДH 1,05 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 30 | 55 000 | 1 650 000 |
| 47 | Кюветы | Кюветы для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | уп | 26 | 250 000 | 6 500 000 |
| 48 | Кювета одноразовая | Кюветы для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | уп | 10 | 250 000 | 2 500 000 |
| 49 | Ферритин | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro ферритина в сыворотке и плазме крови методом иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением. Определение уровня ферритина помогает в диагностике заболеваний, при которых нарушается метаболизм железа, таких как гемохроматоз (перегрузка железом) и железодефицитная анемия. Реагент 1: Буферный раствор: Глициновый буфер Реагент 2: Суспензия латекса: 0,07% масс./об. суспензия частиц латекса, связанных с антителами к ферритину (кролик) Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 45 | 152 000 | 6 840 000 |
| 50 | Ферритин 100СР | Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови | фл | 10 | 152 000 | 1 520 000 |
| 51 | Общий белок 100 CP | "Реагент предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. Реагент: Калия йодид 6 ммоль/Л Натрия хлорида тартрат 21 ммоль/Л Меди сульфат 6 ммоль/Л Натрия гидроксид 58 ммоль/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 313 | 22 000 | 6 886 000 |
| 52 | Креатинин | Реагент — это диагностический реагент, используемый для количественного определения in vitro креатинина в сыворотке и плазме крови и моче человека с помощью кинетического метода с использованием щелочного пикрата (метод Яффе). Значения уровня креатинина используются для диагностики и лечения заболеваний почек, для целей мониторинга при диализе при почечной патологии и для расчета уровней в моче других аналитов Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400 | фл | 300 | 23 000 | 6 900 000 |
| 53 | Кальций | "Реагент с соответствующими калибратором и контролем представляет собой реагент для диагностического количественного определения in vitro кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче человека колориметрическим методом с использованием биохимического анализатора Pentra C400. Определение уровня кальция используют в диагностике и лечении заболеваний паращитовидной железы, различных заболеваний костей, хронической болезни почек и тетании (периодические мышечные сокращения или спазмы). Реагенты ABX Pentra Calcium AS CP готов к использованию. Реагент MES, pH 6,50 100 ммоль/Л Арсеназо III 200 мкмоль/Л Для автоматического биохимического анализатора Pentra C400" | фл | 25 | 35 000 | 875 000 |
| 54 | Лизирующий раствор Н500 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов Yumizen H500 | фл | 50 | 135 500 | 6 775 000 |
| 55 | Калибратор | Многопараметрический калибратор крови, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для применения при калибровке гематологических анализаторов. Для гематологического анализатора Yumizen H500 | фл | 15 | 85 000 | 1 275 000 |
| 56 | Лизирующий раствор эозинофила | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) на счетчиках форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 70 | 98 000 | 6 860 000 |
| 57 | Контрольная кровь Р80 | Контрольная кровь для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 50 | 135 000 | 6 750 000 |
| 58 | Очиститель | Химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для очистки. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 50 | 23 000 | 1 150 000 |
| 59 | Лизирующий раствор ES60 | "Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Micros ES60" | фл | 10 | 74 800 | 748 000 |
| 60 | Изотонический ES60 | Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец. Для гематологического анализатора Micros ES60 | кан | 10 | 50 000 | 500 000 |
| 61 | Контрольная кровь ES60 | Контрольная кровь (1N+1H+1L) для гематологического анализатора Micros ES60 | наб | 10 | 135 000 | 1 350 000 |
| 62 | Изотонический Р80 | Буферный изотонический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для покрытия и разбавления лейкоцитов (WBC), а также для определения и дифференцировки клеток крови, и измерения гематокрита. Предназначено для использования в клиникодиагностических лабораториях. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | кан | 88 | 78 000 | 6 864 000 |
| 63 | Моющий раствор | Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения in vitro, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra80xl | фл | 240 | 28 000 | 6 720 000 |
| 64 | Лизирующий раствор базофилы | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC). Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 72 | 95 700 | 6 890 400 |
| 65 | Лизирующий раствор Р80 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 77 | 89 000 | 6 853 000 |
| 66 | Тест на определение сифилиса, набор на 500 определений |  | набор | 240 | 25 000 | 6 000 000 |
| 67 | Тест полоски мочи 11 параметров |  | упак | 50 | 13 725 | 686 250 |
| 68 | Тест-полоски мочи |  | упак | 160 | 35 000 | 5 600 000 |
| 69 | Очищающий раствор 750 |  | шт | 20 | 55 000 | 1 100 000 |
| 70 | Очищающий раствор 1500 |  | упак | 30 | 182 632 | 5 478 960 |
| 71 | Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. |  | шт | 30 | 29 800 | 894 000 |
| 72 | Диагностикум бруцеллезный РА |  | упак | 20 | 53 000 | 1 060 000 |
| 73 | Набор реактивов д/предстер.контроля на 100 мл |  | набор | 50 | 3 700 | 185 000 |
| 74 | Наконечники 1000 мкл,голубые стерильные №999 |  | упак | 100 | 16 677 | 1 667 700 |
| 75 | Наконечник О-200 мкл, желтые №999 |  | упак | 170 | 2 600 | 442 000 |
| 76 | Камера Горяева 2-х сеточная исп.2 |  | шт | 3 | 24 000 | 72 000 |
| 77 | Батарейки для аппарата |  | шт | 300 | 400 | 120 000 |
| 78 | Азур-Эозин по Романовскому (р-р) |  | флак | 10 | 12 000 | 120 000 |
| 79 | Масла иммерсионные 100мл |  | флак | 10 | 2 500 | 25 000 |
| 80 | Планшет п-10 д/опр группы крови п/с 10 лунок |  | шт | 500 | 3 750 | 1 875 000 |
| 81 | Стекло предметное 76*25*1 с полем для записей |  | упак | 20 | 1 800 | 36 000 |
| 82 | Термолента 57*30м*11 |  | рул | 500 | 500 | 250 000 |
| 83 | Цоликлон Анти D 5 мл |  | флак | 300 | 3 000 | 900 000 |
| 84 | Цоликлон Анти АВ 5 мл |  | флак | 300 | 2 500 | 750 000 |
| 85 | Цоликлон Анти А 10мл |  | флак | 300 | 2 500 | 750 000 |
| 86 | Цоликлон Анти В 10 мл |  | флак | 300 | 2 500 | 750 000 |
| 87 | Микропробирки 1,5мл Эппендорф нейтральный цвет, стерильные №499 |  | упак | 30 | 12 000 | 360 000 |
| 88 | СА-125 ИХЛ |  | упак | 10 | 286 000 | 2 860 000 |
| 89 | СА-125 калибраторы |  | упак | 3 | 79 000 | 237 000 |
| 90 | РЭА ИХЛ |  | упак | 7 | 347 000 | 2 429 000 |
| 91 | РЭА калибраторы |  | упак | 3 | 134 500 | 403 500 |
| 92 | ПСА своб ИХЛ |  | упак | 12 | 175 000 | 2 100 000 |
| 93 | ПСА свободный калибраторы |  | упак | 5 | 86 500 | 432 500 |
| 94 | СА-19,9 ИХЛ |  | упак | 7 | 248 000 | 1 736 000 |
| 95 | СА-19,9 ИХЛ калибраторы |  | упак | 3 | 87 300 | 261 900 |
| 96 | СА-15,3 ИХЛ |  | упак | 7 | 223 000 | 1 561 000 |
| 97 | СА-15,3 ИХЛ калибраторы |  | упак | 3 | 78 500 | 235 500 |
| 98 | Витамин В12 ИХЛ |  | упак | 26 | 95 100 | 2 472 600 |
| 99 | Витамин В12 калибратор ИХЛ |  | упак | 7 | 84 300 | 590 100 |
| 100 | Витамин Д ИХЛ |  | упак | 15 | 443 000 | 6 645 000 |
| 101 | Витамин Д калибратор ИХЛ |  | упак | 10 | 163 000 | 1 630 000 |
| 102 | Свободный трийодтиронин т2 |  | упак | 5 | 134 200 | 671 000 |
| 103 | Свободный трийодтиронин т3 калибраторы |  | упак | 1 | 94 600 | 94 600 |
| 104 | Свободный тироксин т3 |  | упак | 5 | 134 200 | 671 000 |
| 105 | Свободный тироксин т4 калибраторы |  | упак | 1 | 71 900 | 71 900 |
| 106 | Тиреоглобулин |  | упак | 5 | 385 000 | 1 925 000 |
| 107 | Антитела к тиреоидной пероксидазе А ТПО |  | упак | 5 | 285 000 | 1 425 000 |
| 108 | Антитела к тиреоидной пероксидазе А ТПО калибраторы |  | упак | 1 | 197 000 | 197 000 |
| 109 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |  | упак | 5 | 168 000 | 840 000 |
| 110 | Тиреотропный гормон калибраторы |  | упак | 1 | 71 600 | 71 600 |
| 111 | Реакционные пробирки 16*96 |  | упак | 23 | 142 000 | 3 266 000 |
| 112 | Субстрат |  | упак | 13 | 295 244 | 3 838 172 |
| 113 | Промывочный буфер |  | упак | 49 | 103 700 | 5 081 300 |
| 114 | Проверочный раствор |  | упак | 5 | 50 000 | 250 000 |
| 115 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 1X1 LITER |  | упак | 1 | 98 700 | 98 700 |
| 116 | Цитранокс |  | упак | 1 | 165 000 | 165 000 |
| 117 | Чашечки для образцов 2 мл |  | упак | 7 | 45 850 | 320 950 |
| 118 | Мешки для сбора отходов |  | упак | 7 | 116 000 | 812 000 |
| 119 | Хлороформ |  | флаконов | 31 | 20 460 | 634 260 |
| 120 | Тест полоски триглицериды №25 |  | упак | 10 | 8 245 | 82 450 |
| 121 | NEEDLE MIXING PADDLE-игла |  | штука | 2 | 212 000 | 424 000 |
| 122 | Натрий хлористый |  | кг | 10 | 2 000 | 20 000 |
| 123 | Неодишер (моющее средство, ведро 10 кг) |  | шт | 3 | 160 000 | 480 000 |
| 124 | Мотор с адаптером миксера для анализатора P400 |  | шт | 3 | 150 000 | 450 000 |
| 125 | ABX PENTRA SODIUM-E |  | шт | 2 | 300 000 | 600 000 |
| 126 | ABX PENTRA STANDARD 2 |  | шт | 15 | 27 000 | 405 000 |
| 127 | ABX PENTRA STANDARD 1 |  | шт | 30 | 27 000 | 810 000 |
| 128 | ABX PENTRA DUMMY ELECTRODE |  | шт | 2 | 40 000 | 80 000 |
| 129 | ABX PENTRA POTASSIUM |  | шт | 2 | 265 000 | 530 000 |
| 130 | ABX PENTRA CHLORIDE |  | шт | 2 | 265 000 | 530 000 |
| 131 | ABX PENTRA REFERENCE |  | шт | 10 | 30 500 | 305 000 |
| 132 | Стекло покровное 18*17 |  | уп | 10 | 1 000 | 10 000 |
| 133 | Игла реагентов для взятия проб, для анализатора - NEEDLE REAGENT WITH PIPE GUIDING |  | шт | 5 | 350 000 | 1 750 000 |
| 134 | Гликоль для чиллера, 1L для анализатора PENTRA 400 - CHILLER, GLYCOL 1L |  | шт | 10 | 122 000 | 1 220 000 |
| 135 | Фильтры для анализатора |  | шт | 20 | 32 000 | 640 000 |
| 136 | Игла с ферритином для биохимического анализатора |  | шт | 3 | 215 000 | 645 000 |
| 137 | 2х годовой рем комплект для гематологического анализатора |  | шт | 4 | 227 000 | 908 000 |
| 138 | Поршень для анализаторов |  | шт | 12 | 120 000 | 1 440 000 |
| 139 | Кабель для клапана для гематологического анализатора |  | шт | 4 | 150 000 | 600 000 |
| 140 | Клапан 3-х ходовой для анализатора |  | шт | 5 | 150 000 | 750 000 |
| 141 | Гидравлические кольца для шприцов для гематологического анализатора |  | шт | 2 | 12 000 | 24 000 |
| 142 | Фильтр для биохимического анализатора |  | шт | 5 | 14 000 | 70 000 |
| 143 | Ликвичек (контроль "Специальный,ммунохимический", Уровень '1, бх5 мл |  | набор | 3 | 505 000 | 1 515 000 |
| 144 | Ликвичек контроль "Специальный иммунохимический", Уровень 2, бх5 мл |  | набор | 3 | 505 000 | 1 515 000 |
| 145 | Ликвичек контроль "Специальный иммунохимический", Уровень 3, бх5 мл |  | набор | 3 | 505 000 | 1 515 000 |
| 146 | Липочек контроль " Опухолевые маркеры" уровень 1 |  | набор | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 147 | Липочек контроль " Опухолевые маркеры" уровень 2 |  | уп | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 148 | Липочек контроль " Опухолевые маркеры" уровень 3 |  | уп | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 149 | Липочек контроль " Иммунохимия Плюс " уровень 1 |  | уп | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 150 | Липочек контроль " Иммунохимия Плюс " уровень 2 |  | уп | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 151 | Липочек контроль " Иммунохимия Плюс " уровень 3 |  | уп | 3 | 345 000 | 1 035 000 |
| 152 | Тиреоглобулин калибратор |  | уп | 2 | 190 000 | 380 000 |
| 153 | Антитела к тиреоглобулину, реагент |  | уп | 5 | 236 000 | 1 180 000 |
| 154 | Антитела к тиреоглобулину, калибраторы |  | уп | 2 | 236 000 | 472 000 |
| 156 | Лютеинизирующий гормон, реагент |  | уп | 5 | 176 000 | 880 000 |
| 157 | Лютеинизирующий гормон, калибраторы |  | уп | 3 | 103 000 | 309 000 |
| 158 | Фолликулостимулирующий гормон, реагент |  | уп | 5 | 160 000 | 800 000 |
| 159 | Фолликулостимулирующий гормон, калибраторы |  | уп | 3 | 103 000 | 309 000 |
| 160 | Пролактин, реагент |  | уп | 10 | 160 000 | 1 600 000 |
| 161 | Пролактин, калибраторы |  | уп | 6 | 117 000 | 702 000 |
| 162 | Эстрадиол чувствительный, реагент |  | уп | 5 | 160 000 | 800 000 |
| 163 | Эстрадиол чувствительный, калибратор |  | уп | 3 | 190 000 | 570 000 |
| 164 | Тестостерон, реагент |  | уп | 5 | 160 000 | 800 000 |
| 165 | Тестостерон, калибраторы |  | уп | 3 | 95 000 | 285 000 |
| 166 | Альфа-Фетопротеин, реагент |  | уп | 5 | 181 800 | 909 000 |
| 167 | Альфа-Фетопротеин, калибраторы |  | уп | 2 | 130 000 | 260 000 |
| 168 | Кортизол, реагент |  | уп | 5 | 112 500 | 562 500 |
| 169 | Кортизол, калибраторы Cortisol Calibrators |  | уп | 3 | 90 000 | 270 000 |
| 170 | Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25 |  | уп | 30 | 57 500 | 1 725 000 |
| 171 | Тест-полоски глюкозы ABK Care Multi № 50, с кодированием |  | уп | 20 | 3 565 | 71 300 |
| 172 | Наконечник для образцов 300 мкл. |  | уп | 60 | 60 000 | 3 600 000 |
| 173 | Наконечники 1000 мкл, стерильные |  | уп | 10 | 8 650 | 86 500 |
| 174 | Гель для ультразвуковой диагностики (5000 гр.) |  | уп | 60 | 5 500 | 330 000 |
| 175 | Атропина сульфат 0,1%/1 мл №10 р-р д/ин.амп. |  | фл | 100 | 14,45 | 1 445 |
| 176 | Экспресс-тест ONSITE 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HIV AG/AB |  | уп | 30 | 59 200 | 1 776 000 |
| 177 | Серджисел Фибриллар 5,1*10,2 см |  | шт | 1 | 94 600 | 94 600 |
| 178 | Референс раствор |  | шт | 2 | 265 000 | 530 000 |
| 179 | Комплект гинекологический смотровой размер М № 3 |  | шт | 1500 | 476,15 | 714 225 |
| 180 | Комплект гинекологический смотровой размер L № 3 |  | шт | 500 | 476,15 | 238 075 |
| 181 | Прогестерон , реагент 2х50 DET |  | уп | 5 | 156 500 | 782 500 |
| 182 | Прогестерон , калибраторы |  | уп | 3 | 94 000 | 282 000 |
| 183 | контрольная сыворотка для контроля качества клинических биохимических методик 6*5 |  | уп | 1 | 50 000 | 50 000 |
| 184 | Мультикалибратор для калибровки биохимических анализаторов |  | уп | 1 | 65 000 | 65 000 |
| 185 | контрольная сыворотка для контроля качества клинических биохимических методик 6*5 |  | уп | 1 | 50 000 | 50 000 |
| 186 | Зонд-тампон с вискозным наконечником, назальный, стерильный в инд. Упак, 100 шт/уп |  | уп | 5000 | 90 | 450 000 |
| 187 | Стеклошарики d=3мм, уп. 0,1 кг |  | уп | 0,2 | 28 000 | 5 600 |
| 188 | Общий билирубин -auto-Bilirubin liquicolor фотометрический тест, 375 мл |  | уп | 1 | 35 000 | 35 000 |
| 189 | Test device next 10K |  | шт | 1 | 3 703 000 | 3 703 000 |
| 190 | Набор реагентов предстерилизационного контроля |  | набор | 20 | 3 700 | 74 000 |
| 191 | Гемостатическая губка |  | шт | 40 | 86 000 | 3 440 000 |
| 192 | Инсулин, реагент (высокочувствительный) 2х50DE |  | шт | 8 | 224 000 | 1 792 000 |
| 193 | Инсулин, калибраторы (высокочувствительный) |  | шт | 5 | 217 000 | 1 085 000 |
| 194 | Антистрептолизин |  | фл | 50 | 125 000 | 6 250 000 |
| 195 | Наконечники 100 мкл без фильтра 1000шт/уп |  | упак | 20 | 14 300 | 286 000 |
| 196 | РеалБест ДНК ВГВ (количественный) |  | набор | 20 | 206 902 | 4 138 040 |
| 197 | РеалБест РНК ВГС (количественный) |  | набор | 20 | 262 724 | 5 254 480 |
| 198 | Контроль СОЭ Cube 2*9 мл. |  | флакон | 3 | 400 000 | 1 200 000 |
| 199 | Кабель иглы реагентов для анализатора Pentra 400 - CABLE INNER ARM CABLE |  | шт | 2 | 231 000 | 462 000 |
| 200 | MOTOR,REACTION TRAY MOTOR |  | шт | 2 | 410 000 | 820 000 |
| 201 | TOOL,LAMP LENS CLEANING KIT Ref .XEC011AS |  | шт | 1 | 22 000 | 22 000 |
| 202 | Резинки для блока ISE PC400, для анализатора Pentra 400 - O'RING,SYRINGE O'RING |  | шт | 1 | 26 000 | 26 000 |
| 203 | Клапан 2-х ходовой 24V 4W - HYDR/PNEU,2 WAYS VALVE NC 24V 4W |  | шт | 6 | 110 000 | 660 000 |
| 204 | 2-х годовой рем комплект KIT MAINT 2 YEARS P60C+ACT CP |  | шт | 3 | 231 500 | 694 500 |
| 205 | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60C - KIT, PISTON+CROSS PIECE |  | шт | 6 | 113 600 | 681 600 |
| 206 | HYDRAU, O RING FOR SYRINGE |  | шт | 5 | 12 000 | 60 000 |
| 207 | Контрольный раствор мочи, норма, 12мл |  | фл | 5 | 26 000 | 130 000 |
| 208 | Контрольный раствор мочи, патология, 12мл |  | фл | 5 | 26 000 | 130 000 |
| 209 | Билирубин общий - ABX Pentra Bilirubin total CP |  | фл | 5 | 24 000 | 120 000 |
| 210 | Кювета |  | уп | 1 | 250 000 | 250 000 |
| 211 | Общий белок |  | фл | 5 | 24 000 | 120 000 |
| 212 | Креатинин - ABX Pentra Creatinine 120 CP |  | фл | 5 | 20 000 | 100 000 |
| 213 | KIT MAIN P60/80 1 YEAR RANGES |  | шт | 5 | 149 000 | 745 000 |
| 214 | KIT MAIN P60/P80/PXL/PXR 6 M |  | шт | 5 | 59 000 | 295 000 |
| 215 | KIT 6 MONTH MAINTENANCE |  | шт | 5 | 210 000 | 1 050 000 |
| 216 | MAGNETIC STIRERS |  | шт | 3 | 35 000 | 105 000 |
| 217 | Плазма количья цитратная сухая, 10 ампу |  | уп | 1 | 86 500 | 86 500 |
| 218 | Пипетка дозатор 20-200мкл |  | шт | 1 | 330 000 | 330 000 |
| 219 | Витамин Д |  | упак | 3 | 294 500 | 883 500 |
| 220 | Транспортная среда (система) CVTR (для микоплазма, хламидий и вирусов) модифицированная |  | шт | 500 | 200 | 100 000 |
| 221 | Системный раствор для автоматического анализатора |  | фл | 1 | 85 000 | 85 000 |
| 222 | Пробирки для реагентов 10 мл. |  | уп | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 223 | Пробирки для реагентов 4 мл. |  | уп | 2 | 25 000 | 50 000 |
| 224 | Сыворотка лошадиная нормальная (для бак.сред) |  | кг | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 225 | Ликвичек контроль "Общий анализ мочи" 12х12 мл |  | уп | 2 | 52 000 | 104 000 |
| 226 | Источник бесперебойного питания, SVC, V-3000-F-LCD, Smart, USB, Мощность 3000ВА/1800Вт |  | шт | 2 | 250 000 | 500 000 |
| 227 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа ПЦР |  | набор | 40 | 115 920,00 | 4 636 800,00 |
| 228 | Гарднерелла вагиналис ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 229 | Микоплазма гениталиум ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 230 | Вирус Эпштейн-Барр ПЦР |  | набор | 10 | 108 330,00 | 1 083 300,00 |
| 231 | Гепатит В ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 232 | Гепатит С ПЦР |  | набор | 20 | 138 690,00 | 2 773 800,00 |
| 233 | Трихомониаза (Trichomonas vaginalis) ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 234 | Выделитель нуклеиновых кислот НКМаг ПЦР |  | набор | 5 | 275 000,00 | 1 375 000,00 |
| 235 | Цитомегаловирус ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 236 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii) ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 237 | Хламидия (Chlamydia trachomatis) ПЦР |  | набор | 20 | 108 330,00 | 2 166 600,00 |
| 238 | Уреаплазма ПЦР |  | набор | 20 | 108 330,00 | 2 166 600,00 |
| 239 | Вирус Краснухи ПЦР |  | набор | 20 | 138 690,00 | 2 773 800,00 |
| 240 | Урогенитальный микоплазмоз (Mycoplasma hominis) ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 241 | КАНДИДА-М ИФА |  | набор | 2 | 108 330,00 | 216 660,00 |
| 242 | КАНДИДА-G ИФА |  | набор | 2 | 108 330,00 | 216 660,00 |
| 243 | Кандида Candida albicans ПЦР |  | набор | 40 | 108 330,00 | 4 333 200,00 |
| 244 | Листерия моноцитогенес (listeria monocytogenes) ПЦР |  | набор | 20 | 108 330,00 | 2 166 600,00 |
| 245 | ЛИСТЕРИ-О-G ИФА |  | набор | 40 | 123 000,00 | 4 920 000,00 |
| 246 | Гепатит А ИФА |  | набор | 7 | 110 880,00 | 776 160,00 |
| 247 | Гепатит В антиген ИФА |  | набор | 93 | 73 000,00 | 6 789 000,00 |
| 248 | Антиген вируса гепатита В ИФА |  | набор | 20 | 66 650,00 | 1 333 000,00 |
| 249 | Гепатит С ИФА |  | набор | 93 | 73 000,00 | 6 789 000,00 |
| 250 | Гепатит С ИФА (количественный) |  | набор | 2 | 108 330,00 | 216 660,00 |
| 251 | Иммуноглобулин класса М к цитомегаловирусу ЦМВ ИФА |  | набор | 50 | 103 170,00 | 5 158 500,00 |
| 252 | Иммуноглобулин класса G к цитомегаловирусу ЦМВ ИФА |  | набор | 50 | 103 170,00 | 5 158 500,00 |
| 253 | Иммуноглобулин класса G к Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) ИФА |  | набор | 50 | 95 200,00 | 4 760 000,00 |
| 254 | Иммуноглобулин класса М к Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) ИФА |  | набор | 50 | 104 200,00 | 5 210 000,00 |
| 255 | Иммуноглобулин класса G Хламидия пневмония ИФА |  | набор | 5 | 110 000,00 | 550 000,00 |
| 256 | Иммуноглобулин класса G Хламидия trachomatis ИФА |  | набор | 50 | 110 000,00 | 5 500 000,00 |
| 257 | Иммуноглобулин класса М Хламидия trachomatis ИФА |  | набор | 50 | 115 000,00 | 5 750 000,00 |
| 258 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типов ИФА |  | набор | 50 | 98 600,00 | 4 930 000,00 |
| 259 | Иммуноглобулин класса М Вирус простого герпеса 1 и 2 типов ИФА |  | набор | 50 | 102 600,00 | 5 130 000,00 |
| 260 | Иммуноглобулин класса G краснухи |  | набор | 50 | 112 000,00 | 5 600 000,00 |
| 261 | Иммуноглобулин класса М краснухи |  | набор | 50 | 117 000,00 | 5 850 000,00 |
| 262 | Иммуноглобулин класса G Эхинококк ИФА |  | набор | 15 | 151 000,00 | 2 265 000,00 |
| 263 | Общий трийодтиронин ИФА |  | набор | 3 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| 264 | Общий тироксин ИФА |  | набор | 3 | 110 000,00 | 330 000,00 |
| 265 | Аллергоскрин Иммуноглобулина Е ИФА |  | набор | 4 | 128 600,00 | 514 400,00 |
| 266 | Иммуноглобулина Е ИФА |  | набор | 20 | 128 600,00 | 2 572 000,00 |
| 267 | Протромбин |  | набор | 50 | 133 100,00 | 6 655 000,00 |
| 268 | АЧТВ |  | набор | 30 | 90 000,00 | 2 700 000,00 |
| 269 | Тромбиновое время |  | набор | 6 | 90 000,00 | 540 000,00 |
| 270 | Фибриноген |  | набор | 20 | 110 800,00 | 2 216 000,00 |
| 271 | Имидазол |  | набор | 15 | 35 000,00 | 525 000,00 |
| 272 | Кальций хлор |  | набор | 25 | 28 100,00 | 702 500,00 |
| 273 | Д-димер |  | набор | 25 | 266 200,00 | 6 655 000,00 |
| 274 | Контроль коагулограммы |  | набор | 20 | 73 000,00 | 1 460 000,00 |
| 275 | Контроль Д-димера |  | набор | 10 | 126 500,00 | 1 265 000,00 |
| 276 | Промывающий раствор |  | набор | 14 | 112 200,00 | 1 570 800,00 |
| 277 | Промывающий раствор |  | набор | 1 | 122 200,00 | 122 200,00 |
| 278 | Моющий раствор для коагулометра |  | набор | 70 | 97 000,00 | 6 790 000,00 |
| 279 | Системный моющий раствор |  | набор | 12 | 22 000,00 | 264 000,00 |
| 280 | Кюветы на коагулометр |  | набор | 50 | 128 000,00 | 6 400 000,00 |
| 281 | Тампон 2,5*150 мм, пластиковая ручка (стерильный) |  | набор | 5000 | 60,00 | 300 000,00 |
| 282 | Наконечник для образцов 300 мкл., 4х108 шт |  | набор | 70 | 60 000,00 | 4 200 000,00 |
| 283 | Наконечник для реактивов анализатора 1000 мкл., 4х108 шт |  | набор | 60 | 60 000,00 | 3 600 000,00 |
| 284 | Наконечники с фильтром 100 мкл. Свободные от ДНК/РНК стрерильные |  | набор | 15 | 18 370,00 | 275 550,00 |
| 285 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса |  | набор | 38 | 180 000,00 | 6 840 000,00 |
| 286 | Набор реагентов для выявления РНК энтеровируса человека |  | набор | 25 | 259 800,00 | 6 495 000,00 |
| 287 | Набор реагентов для выявления РНК энтеровируса человека |  | набор | 2 | 105 000,00 | 210 000,00 |
| 288 | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала РИБО-преп |  | набор | 16 | 275 000,00 | 4 400 000,00 |
| 289 | ПСА общий ИФА |  | набор | 60 | 73 000,00 | 4 380 000,00 |
| 290 | Тиреотропный гормон в сыворотке (плазме) крови ИФА |  | набор | 72 | 95 000,00 | 6 840 000,00 |
| 291 | Свободная фракция тироксина в сыворотке крови ИФА |  | набор | 60 | 110 000,00 | 6 600 000,00 |
| 292 | Антитело к тиреопероксидазе в сыворотке крови ИФА |  | набор | 68 | 98 000,00 | 6 664 000,00 |
| 293 | Свободная фракция трийодтиронина в сыворотке крови ИФА |  | набор | 60 | 110 000,00 | 6 600 000,00 |
| 294 | Интерлейкин- 6 |  | упак | 5 | 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 295 | Антитромбин |  | упак | 1 | 280 320,00 | 280 320,00 |
| 296 | Агар Клиглера-ГРМ |  | уп | 1,00 | 87 000 | 87 000 |
| 297 | Агар Мюллер-Хинтон II |  | уп | 2,00 | 210 000 | 420 000 |
| 298 | Агар сухой питательный ГРМ |  | уп | 3,00 | 27 000 | 81 000 |
| 299 | Агар Эндо-ГРМ |  | уп | 5,00 | 105 000 | 525 000 |
| 300 | Бульон Сабуро сухой |  | уп | 2,00 | 76 000 | 152 000 |
| 301 | ГРМ-бульон |  | уп | 7,00 | 65 000 | 455 000 |
| 302 | Диски с флуконазолом 25 мкг, №100 |  | фл | 5,00 | 5 500 | 27 500 |
| 303 | Диски с азитромицином 15 мкг №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 304 | Диски с амикацином 30 мкг. №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 305 | Диски с амоксициллином 20мкг № 100 |  | уп | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 306 | Диски с ампициллином 10 мкг, №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 307 | Диски с бензилленициллином 10 ЕД №100 |  | уп | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 308 | Диски с ванкомицином 30 мкг №100 |  | уп | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 309 | Диски с итраконазолом 10 мкг. № 100 |  | фл | 5,00 | 5 500 | 27 500 |
| 310 | Диски с кетоконазолом 20 мкг. №100 |  | фл | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 311 | Диски с клотримазолом 10 мкг. № 100 |  | уп | 5,00 | 5 500 | 27 500 |
| 312 | Диски с левофлоксацином 5 мкг. №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 313 | Диски с линезолидом 30 мкг. №100 |  | фл | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 314 | Диски с меропенемом 10мкг, №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 315 | Диски с триметопримом 1,25 мкг и сульфометоксазолом 23,75 мкг № 100 |  | фл | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 316 | Диски с фурагином 300 мкг. № 100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 317 | Диски с цефазолином 30 мкг., №100 |  | уп | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 318 | Диски с цефаклором 30 мкг. № 100 |  | фл | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 319 | Диски с цефепимом 30 мкг. №100 |  | уп | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 320 | Диски с цефиксимом 5 мкг. № 100 |  | фл | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 321 | Диски с цефтазидимом 30 мкг. № 100 |  | уп | 10,00 | 5 500 | 55 000 |
| 322 | Диски с цефтриаксоном 30 мкг, №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 323 | Диски с цефуроксимом 30 мкг.№ 100 |  | уп | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 324 | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг, №100 |  | фл | 20,00 | 5 500 | 110 000 |
| 325 | Диски с эритромицином 15 мкг, №100 |  | фл | 20,00 | 6 000 | 120 000 |
| 326 | Желчь ПС |  | уп | 0,40 | 306 000 | 122 400 |
| 327 | Зонд-тампон с вискозным наконечником, назальный, стерильный в инд. Упак, 100 шт/уп |  | уп | 5,00 | 12 000 | 60 000 |
| 328 | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов класс 4 120/45 внутр № 500 |  | уп | 1,00 | 50 000 | 50 000 |
| 329 | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов класс 4 132/20, внутр. № 500 |  | уп | 1,00 | 16 000 | 16 000 |
| 330 | Индикатор Химический о/р для контроля воздушной стерилизации ИКВС-"Медтест"180/60(1000 ) нар |  | уп | 1,00 | 15 000 | 15 000 |
| 331 | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12, уп. 100 шт |  | уп | 4,00 | 10 500 | 42 000 |
| 332 | Калия теллурит р-р 2% |  | уп | 40,00 | 14 000 | 560 000 |
| 333 | Количественный тест прокальцитонина |  | уп | 23,00 | 137 000 | 3 151 000 |
| 334 | Крафт бумага, 100*106, уп. 5 кг. |  | уп | 20,00 | 6 300 | 126 000 |
| 335 | Маннит-солевой агар |  | уп | 1,50 | 93 000 | 139 500 |
| 336 | Масло иммерсионное, 100 мл. |  | уп | 2,00 | 3 000 | 6 000 |
| 337 | Менингоагар |  | уп | 1,00 | 345 000 | 345 000 |
| 338 | Набор д/окраски мазков по Граму 100 мл |  | наб | 3,00 | 20 000 | 60 000 |
| 339 | Натрий хлористый |  | уп | 4,00 | 2 000 | 8 000 |
| 340 | Основа агара Байрд-Паркера, фл. 250гр. |  | уп | 0,50 | 455 000 | 227 500 |
| 341 | Пептон основной сухой |  | уп | 1,00 | 158 000 | 158 000 |
| 342 | Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей |  | уп | 1,00 | 137 000 | 137 000 |
| 343 | Пергамент. Растит., листовой, пишевой, 42*70 см., уп. 7 кг |  | уп | 28,00 | 14 000 | 392 000 |
| 344 | Петля нихромовая № 2 с держателем 2 шт/уп |  | шт | 3,00 | 9 500 | 28 500 |
| 345 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит агар) |  | уп | 2,00 | 120 000 | 240 000 |
| 346 | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая Бактоагар Плоскирева |  | уп | 5,00 | 106 000 | 530 000 |
| 347 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая Ацетатный агар |  | уп | 0,50 | 175 000 | 87 500 |
| 348 | Питательная среда для контроля микробной загрязненности сухая агар Сабуро |  | уп | 2,00 | 95 000 | 190 000 |
| 349 | Питательная среда для опред чувствительности микрор к антибак препаратам Мюллер Хинтон |  | уп | 5,00 | 210 000 | 1 050 000 |
| 350 | Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая Цитратный агар Симмонса |  | уп | 0,50 | 187 000 | 93 500 |
| 351 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (СПА) |  | уп | 1,50 | 108 000 | 162 000 |
| 352 | Пробирка лабораторная 16х150 |  | шт | 500,00 | 300 | 150 000 |
| 353 | Селенитовый бульон |  | уп | 3,00 | 160 000 | 480 000 |
| 354 | Спиртовка стеклянная (на 100 мл с металл. оправой) |  | уп | 15,00 | 20 000 | 300 000 |
| 355 | Среда № 4 Эндо |  | уп | 3,00 | 105 000 | 315 000 |
| 356 | Среда Гисса-ГРМ с глюкозой |  | уп | 0,50 | 100 000 | 50 000 |
|  | Среда Гисса-ГРМ с лактозой |  | уп | 0,50 | 110 000 | 55 000 |
| 357 | Среда Гисса-ГРМ с мальтозой |  | уп | 0,50 | 117 000 | 58 500 |
| 358 | Среда Гисса-ГРМ с маннитом |  | уп | 0,50 | 110 000 | 55 000 |
| 359 | Среда Гисса-ГРМ с сахарозой |  | уп | 0,50 | 100 000 | 50 000 |
| 360 | Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-1000 |  | шт | 3,00 | 9 000 | 27 000 |
| 361 | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные для РА, поливалентная H |  | уп | 1,00 | 500 000 | 500 000 |
| 362 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (I) |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 363 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (II), № 5 |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 364 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (III), № 5 |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 365 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (IV), № 5 |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 366 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (V), № 5 |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 367 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, Флекснер типовой (VI), № 5 |  | уп | 1,00 | 415 000 | 415 000 |
| 368 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные для РА, лиофилизат для диагностически |  | уп | 1,00 | 500 000 | 500 000 |
| 369 | Термоиндикаторы ТИД180 гр. С № 500 |  | уп | 10,00 | 15 000 | 150 000 |
|  | Термоиндикаторы ТИП 132 № 500 |  | уп | 40,00 | 16 000 | 640 000 |
| 370 | Тест на Д-димер, уп. №20 |  | уп | 100,00 | 63 000 | 6 300 000 |
| 371 | Тест на определение прокальцитонина |  | уп | 30,00 | 137 000 | 4 110 000 |
| 372 | Тест на Прокальцитонин, уп. №20 |  | уп | 50,00 | 137 000 | 6 850 000 |
| 373 | Тест на Тропонин, уп. №20 |  | уп | 97,00 | 71 000 | 6 887 000 |
| 374 | Тест на Ферритин, уп. №20 |  | уп | 70,00 | 69 000 | 4 830 000 |
| 375 | Тест на ХГЧ, уп№20 |  | уп | 40,00 | 40 000 | 1 600 000 |
| 376 | Тиогликолевая среда |  | уп | 0,50 | 100 000 | 50 000 |
| 377 | Триптон- соевый агар, фл.250гр |  | уп | 3,00 | 163 000 | 489 000 |
| 378 | Фенилаланин агар |  | уп | 1,00 | 345 000 | 345 000 |
| 379 | Фуксин кислый, упак, фас. 50гр |  | уп | 1,00 | 23 000 | 23 000 |
| 380 | Фуксин основной, фас. 50гр |  | уп | 1,00 | 77 000 | 77 000 |
| 381 | Щелочный агар |  | уп | 0,50 | 200 000 | 100 000 |
| 382 | Энтерококкагар |  | уп | 1,50 | 270 000 | 405 000 |
| 383 | Аскорбиновая к-та 1%500,0 |  | фл | 180 | 1069 | 192 420,00 |
| 384 | Вазелин 10 гр 680 586 617.00 |  | фл | 1080 | 40 | 43 200,00 |
| 385 | Вазелин 250,0 |  | фл | 360 | 752 | 270 720,00 |
| 386 | Вода дистиллированная 500 |  |  | 4860 | 647 | 3 144 420,00 |
| 387 | Глюкоза 10% 200,0 |  | фл | 5040 | 200 | 1 008 000,00 |
| 388 | Глюкоза 20% 200,0 |  | фл | 1440 | 432 | 622 080,00 |
| 389 | Калия йодид 3%200 |  | фл | 648 | 656 | 425 088,00 |
| 390 | Кальция хлорид 3%200 |  | фл | 504 | 173 | 87 192,00 |
| 391 | Магния сульфат 2%200 |  | фл | 72 | 220 | 15 840,00 |
| 392 | Мазь фурациллиновая 100 |  | фл | 720 | 862 | 620 640,00 |
| 393 | Микстура Павлова 500,0 |  | фл | 1296 | 955 | 1 237 680,00 |
| 394 | Натрия бромид 3%500 |  | фл | 72 | 345 | 24 840,00 |
| 395 | Натрия гидрокарбонат 4% 200,0 |  | фл | 900 | 380 | 342 000,00 |
| 396 | Натрия хлорид 0,9%320 |  | фл | 1224 | 360 | 440 640,00 |
| 397 | Натрия хлорид 10% 200 |  | фл | 1296 | 540 | 699 840,00 |
| 398 | Новокаин 0,25% 400,0 |  |  | 180 | 410 | 73 800,00 |
| 399 | Новокаин 0,5%100 |  | фл | 1512 | 384 | 580 608,00 |
| 400 | Новокаин 2% 200,0 |  | фл | 540 | 382 | 206 280,00 |
| 401 | Перекись водорода 27,5% 250,0 |  | фл | 1728 | 580 | 1 002 240,00 |
| 402 | Перекись водорода 3% 500,0 |  | фл | 505 | 330 | 166 650,00 |
| 403 | Перекись водорода 33% 500,0 |  | фл | 468 | 625 | 292 500,00 |
| 404 | Перекись водорода 4% 500,0 |  | фл | 1656 | 370 | 612 720,00 |
| 405 | Перекись водорода 6% 500,0 |  | фл | 3636 | 400 | 1 454 400,00 |
| 406 | Р-р Рингера 200,0 |  | фл | 2700 | 419 | 1 131 300,00 |
| 407 | Р-р Рингера 400,0 |  | фл | 2340 | 454 | 1 062 360,00 |
| 408 | Уксусная кислота 1%500 |  | фл | 396 | 343 | 135 828,00 |
| 409 | Уксусная кислота 10%500 |  | фл | 180 | 752 | 135 360,00 |
| 410 | Уксусная кислота 3%500 |  | фл | 72 | 295 | 21 240,00 |
| 411 | Уксусная кислота 5%500 |  | фл | 216 | 430 | 92 880,00 |
| 412 | Формалин 10% 500,0 |  | фл | 1656 | 457 | 756 792,00 |
| 413 | Формалин 40%500,0 |  | фл | 396 | 945 | 374 220,00 |
| 414 | Фурациллин 1:5000 500,0 стер. |  | фл | 4176 | 380 | 1 586 880,00 |
| 415 | Этанол 33% 100,0 |  | фл | 648 | 362 | 234 576,00 |
| 416 | Эуфиллин 0,003; Глюкоза 0,2 |  | пор | 3600 | 4,2 | 15 120,00 |
| 417 | Эуфиллин 2%500 |  | фл | 72 | 422 | 30 384,00 |
| 418 | Эуфиллин 0,1%500 |  | фл | 72 | 226 | 16 272,00 |
| 419 | итого |  |  |  |  | 699 743 627,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2023-31.12.2023
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 16.01.2023  г. 14:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 23 января  2023 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
23 января  2023 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок