|  |
| --- |
|  **Объявление №60** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация**  | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Экстрактор RuSCh-StoneX 4 R с 4 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см, диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника 341400 | Экстрактор с 4 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Управление инструментом без посторонней помощи, наличие фиксатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | Штук | 2 | 83 000,00 | 166 000,00 |
| 2 | Экстрактор RuSCh-StoneX® 5R с 5 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника 341401 | Экстрактор с 5 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Управление инструментом без посторонней помощи, наличие фиксатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | Штук | 2 | 83 000,00 | 166 000,00 |
| 3 | Экстрактор RuSCh-StoneX® 6R с 6 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником, размер Ch. 3, длина 115 см диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм, для наконечника 341402 | Экстрактор с 6 нитями круглой формы. Атравматичный наконечник цилиндрической формы. Круглая форма нитей из нержавеющей стали со спиралевидной внешней формой. Управление инструментом без посторонней помощи, наличие фиксатора. Разметка в сантиметрах по всей длине. Рентгеноконтрастный. Длина 115 см. Размер 3 Ch. Диаметр корзины 20 мм, длина корзины 40 мм. Упакован в блистер. Стерильно, для одноразового применения. Не содержит латекса. | Штук | 2 | 110 000,00 | 220 000,00 |
| **Итого:** |  **552 000,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г .**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 05.09.2024 г. в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 12 сентября 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 12 сентября 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**