|  |
| --- |
|  **Объявление №65** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документации (далее – тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначение на 2024 год:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** |  | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** |
| **1** | **Телемедицинский комплекс**  | Удаленная диагностика и выписывание назначений. Проведение телеконсультаций. Удобная идентификация пациентов. Широкий спектр медицинских возможностей. Мобильность и компактность. Прочность и надежность. Процессор Intel® CoreTM i5-1035G4 Оперативная память 8 Гб LPDDR4x Системный набор микросхем Intel® IrisTM Plus Операционная система Windows® 10 и Windows® 11 Жесткий диск SSD 128 Гб NVMe / 256 Гб NVMe Беспроводная связь Wifi 802.11 b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.0 Время работы от батареи До 3 часов Экран 13-дюймовый дисплей PixelSense™ Flow Разрешение: 2880 X 1920 (267 пикселей на дюйм) Кейс Ударопрочный пластик Колеса для удобства перемещения Водонепроницаемый корпус с клапаном выравнивания давления. Вес: не более 15 кг Цвет: черный. Камера - HD 8 мегапикселей; Стетоскоп - Разъемное соединение с оптимизированной системой; Ручная камера - Подключение Wifi, видеодатчик с улучшенным разрешением 16 мегапикселей. Автофокус; Отоскоп - USB-подключение, автофокус, оптоволоконная камера, система холодного освещения на основе светодиодов; Дермаскоп - Подключение wifi, видеодатчик 16MPx, автофокус и светодиодная система освещения; ЭКГ - Подключение Bluetooth, одномоментное получение 4- отведений ЭКГ за 15 секунд; Экограф - Предназначен для брюшной полости, грудной клетки, сердца и др. Диапазон частот: 2-15МГц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.  | шт | 1 | 15 240 170,00 | 15 240 170,00 |
|  |  | **Итого** | **15 240 170,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г.**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 23.09.2024 г. в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 14 октября 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 14 октября 2024 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.**