|  |
| --- |
|  **Объявление №50** |
| **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупу следующих изделии медицинского назначение на 2024 год:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **сумма** |
| **1** | Дыхательный контур | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м в комплекте с надгортанным воздуховодом с гелевой термопластичной нераздувной манжетой | Шт | 80 | 21 426,00 | 1 714 080,00 |
| **2** | Держатель – фиксатор для шлангов дыхательного контура | Держатель – фиксатор для шлангов дыхательного контура. Открытая шапочка размер 000 для поциентов с окружностью головы 18-20см, цвет белый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала | Шт | 30 | 5 874,00 | 176 220,00 |
| **3** | Маска для винтиляции легких назального СРАР для новорожденных | Размер S. Маска для винтиляции легких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока | Шт | 40 | 1 083,00 | 43 320 ,00 |
| **4** | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных | Размер L. Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока | Шт | 120 | 731,00 | 87 720,00 |
| **5** | Зонд Блэкмора | Размер 18 СН | Шт | 50 | 25 987,00 | 1 299 350,00 |
| **6** | Абсорбент | Абсорбент углекислого газа, цветоиндикация белый – фиолетовый, канистра 5 л. | Шт | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| **7** | Зонд Блэкмора | Размер 21 СН | Шт | 50 | 25 987,00 | 1 299 350,00 |
| **8** | Капрон | №3-4(6) 75 СМ | Шт | 4 500 | 1 600,00 | 7 200 000,00 |
| **9** | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 5 кг | Кг | 80 | 13 200,00 | 1 056 000,00 |
| **10** | Контур дыхательный  | Контур дыхательный для ручного искусственного дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР. Неонатальный диаметр 10 мм, гофрированный. Максимальное давление 8 см Н2О, длина 0,8м. Материал: полиэтилен, полипропилен. | Шт | 50 | 6 500,00 | 325 000,00 |
|  | **Итого** | **13 351 040,00** |

**Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2024г.**

**Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP**

**Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).**

**Прием заявок начинается с 10.07.2024 г. в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 17 июля 2024 г. до 12-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
17 июля 2024 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок.**