| Объявление №10 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документации (далее – тендер закуп) по закупу следующих изделий медицинского назначение на 2025 год: |  |

| № | Наименование | Тех описание | Ед изм. | Кол-во | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-картридж для измерения СОЭ | Транспондер для анализатора СОЭ CUBE 30 TOUCH | шт | 4 | 1 901 750 | 7 607 000 |
| 2 | Гепатит С | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, в сыворотке (плазме) крови. | набор | 250 | 51 750 | 12 937 500 |
| 3 | Гепатит В | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, в сыворотке (плазме) крови. | набор | 250 | 51 750 | 12 937 500 |
| 4 | ТТГ | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови. Диапазон измерения: 0-16 мME/л. Чувствительность: 0,05 мМЕ/л. | набор | 120 | 81 750 | 9 810 000 |
| 5 | Т3 свободный | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-20 пмоль /л. Чувствительность: 0,5 пмоль /л. | набор | 120 | 91 750 | 11 010 000 |
| 6 | Т4 свободный | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови. Диапазон измерений:0-80 пмоль/л. Чувствительность: 0,5 пмоль/л. | набор | 120 | 91 750 | 11 010 000 |
| 7 | АТПО | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-1000 МЕ/мл. Чувствительность: 5 МЕ/мл. | набор | 120 | 96 750 | 11 610 000 |
| 8 | CA15-3 | Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 15-3 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 50 | 196 750 | 9 837 500 |
| 9 | ПСА общий | Набор реагентов для количественного определения общего простатспецифического антигена электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro / tPSA), в составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 50 | 146 750 | 7 337 500 |
| 10 | CA 72-4 | Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 72-4 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 50 | 156 750 | 7 837 500 |
| 11 | Кальцитонин | Набор реагентов для количественного определения кальцитонина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 30 | 266 750 | 8 002 500 |
| 12 | Инсулин | Набор реагентов для количественного определения инсулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitroВ составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | набор | 40 | 231 750 | 9 270 000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 119 207 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г.

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 10.01.2025 г. в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 30 января 2025 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документацией:
 30 января 2025 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.