| Объявление №104 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение: |  |

| № | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинты | стерильный, размер 7м*14см. Стерильный марлевый бинт применяется для фиксации повязок. Бинты подпрессованы с краев, что предотвращает их размотку при выпадении из руки в момент наложения повязки. | шт | 19000 | 386,4 | 7341600 |
| 2 | Бумага для (УЗИ) | Бумага для УЗИ 110мм*20м*17мм вн. Рулон. Длина рулона - 20 м. Ширина бумаги - 110 мм. Разрешение изображения - 325 dpi. Передача полутонов - 8 бит (256 оттенков серого) | шт | 320 | 7981 | 2553920 |
| 3 | Бумага для ЭКГ Альтон-03 размер 110х30х12 | Бумага для ЭКГ высокой плотности, размер 110х30х12 | шт | 800 | 1966,5 | 1573200 |
| 4 | Гель для узи | 5 литр. Макромолекулярный гель на водной основе, используемый как трансмиссионный материал при проведении ультразвуковых исследований. Обеспечивает превосходную проводимость звука и высокую четкость изображения. Нетоксичен. Гипоаллергенен | кан | 100 | 11500 | 1150000 |
| 5 | Гигрометр ВИТ 1 | Вит 1. Для измерения относительной влажности воздуха и температуры в помещениях. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. Диапазон измерения t °С, 0 …+25 | шт | 50 | 11270 | 563500 |
| 6 | Гигрометр ВИТ 2 | Вит 2. Для измерения относительной влажности воздуха и температуры в помещениях. Измерение относительной влажности воздуха основано на разнице показаний “сухого“ и “увлажненного“ термометров. Диапазон измерения t °С, +15 …+40 | шт | 50 | 11270 | 563500 |
| 7 | Жгут кровоостнавливающий | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический, размерами: 45х2,5см. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. | шт | 200 | 1610 | 322000 |
| 8 | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий типа Москит 150мм прямой. Используется для пережатия сосудов с целью временной остановки кровотечения. Рабочие губки имеют мелкую насечку и коническую наружную поверхность. | шт | 30 | 12696 | 380880 |
| 9 | Зажим кровоостанавливающий | Москит изогнутый. Зажим кровоостанавливающий: общее наименование хирургических зажимов для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения; зажимы кровоостанавливающие имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью. Материал - нержавеющая сталь. | шт | 30 | 12696 | 380880 |
| 10 | Набор для эпидуральной анестезии 18G | Набор для эпидуральной анестезии с иглой, эпидуральным катетером, шприцем, плоским фильтром и коннектором 18G |  | 130 | 17411 | 2263430 |
| 11 | Кислород подушка | Устройство, предназначенное для вдыхания кислорода. Кислородные подушки сделаны из прорезиненной ткани. Ткань представляет собой полиэстеровую тафту, из которой путём ректификации, прорезинивания и вулканизации получают окончательный материал. Объёмы: 40 л. | шт | 8 | 11500 | 92000 |
| 12 | Клеенка подкладная | Медицинская. Подкладную клеенку используют как непроницаемый материал для обеспечения стерильность процедуры. | м | 2400 | 2990 | 7176000 |
| 13 | Кружка Эсмарха | разм.№3. Кружка Эсмарха состоит из резинового резервуара для жидкости. К емкости прикреплена трубка с монтированным зажимом. Для контроля движения жидкости трубка изготавливается из прозрачного медицинского ПВХ. | шт | 3000 | 1518 | 4554000 |
| 14 | Локтевой дозатор | Локтевой настенный пластмассовый дозирующий диспенсер дозатор емкостью 1 литр. | шт | 170 | 15410 | 2619700 |
| 15 | Лоток | Почкообразный никелированный большого размера. Лоток предназначен для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов или других изделий медицинского назначения. | шт | 70 | 9775 | 684250 |
| 16 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная представляет собой лёгкую, гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного плетения, вырабатывается специально для медицинских целей, как основа для перевязочного материала, для ватно-марлевых повязок предостерегающих от инфекций. | шт | 30000 | 239,2 | 7176000 |
| 17 | Маска анестезиологическая (наркозная взрослая) | №3. Маска наркозная имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. | шт | 300 | 2953,2 | 885960 |
| 18 | Маска анестезиологическая (наркозная взрослая) | №4. Маска наркозная имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. | шт | 100 | 2753,1 | 275310 |
| 19 | Маска анестезиологическая (наркозная взрослая) | №5. Маска наркозная имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. | шт | 250 | 2753,1 | 688275 |
| 20 | Маска анестезиологическая (наркозная для новорожденных) | №1. Маска наркозная имеет прозрачную основу, что помогает медицинскому персоналу видеть состояние губ пациента. Манжета выполнена из мягкого пластика и обеспечивает герметичное соприкосновение с кожей лица. | шт | 50 | 2753,1 | 137655 |
| 21 | Мешок Амбу | взрослая, для форсированной искусственной вентиляции легких. Основан на принудительной подаче воздуха в легкие с помощью маски путем сжатия мешка, который сам наполняется. | шт | 60 | 20240 | 1214400 |
| 22 | Мешок Амбу | детская, для форсированной искусственной вентиляции легких. Основан на принудительной подаче воздуха в легкие с помощью маски путем сжатия мешка, который сам наполняется. | шт | 28 | 20240 | 566720 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 43 163 180,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2025 до 31.12.2025г .

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 30.12.2024 г.  в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 08 января 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 08 января 2025 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.