| Объявление №105 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение: |  |

| № | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник | Стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком. | шт | 4000 | 460 | 1840000 |
| 2 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 2F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 10 | 16100 | 161000 |
| 3 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 3F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) |  | 100 | 16100 | 1610000 |
| 4 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 4F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 50 | 16790 | 839500 |
| 5 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 5F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 100 | 16790 | 1679000 |
| 6 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 6F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 150 | 15180 | 2277000 |
| 7 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 7F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 280 | 15180 | 4250400 |
| 8 | Набор для катетиразации крупных сосудов | 8F/20 см (катетор одноканальный Дилататор Проводник Игла Шприц Скальпель Мотыльковый клапан с зажимом ) | шт | 30 | 15180 | 455400 |
| 9 | Носовая кислородная магистраль | одноразовая взрослая 2000 мм | шт | 4000 | 591,1 | 2364400 |
| 10 | Носовая кислородная магистраль | одноразовая детская 2000 мм | шт | 1500 | 591,1 | 886650 |
| 11 | Одноразовый картонный мунштук размер 24*75*1,0 в количестве для спирографии | размер 24*75*1,0 в количестве для спирографии | шт | 2000 | 156,4 | 312800 |
| 12 | Пинцет | Пинцет анатомический общего назначения 250мм - предназначен для захватывания и удержания плотных тканей | шт | 80 | 5796 | 463680 |
| 13 | Пинцет | Пинцет анатомический общего назначения длинный - предназначен для захватывания и удержания плотных тканей | шт | 20 | 5796 | 115920 |
| 14 | Презервативы для УЗИ №1 | для УЗИ №1. Высококачественные, гладкие, из натурального латекса с не ароматизированной смазкой | шт | 7500 | 73,6 | 552000 |
| 15 | Прибор для измерения АД Biopress Anerroid | детский трехманжетный. Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова | шт | 5 | 12420 | 62100 |
| 16 | Прибор для измерения АД Biopress Anerroid | взрослый трехманжетный. Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова | шт | 100 | 14720 | 1472000 |
| 17 | Термометр | комнатный. Термометр предназначен для измерения температуры окружающей среды в помещениях | шт | 100 | 1035 | 103500 |
| 18 | Термометр | для холодильника. Используется для измерения температуры в холодильниках медицинского назначения | шт | 100 | 3588 | 358800 |
| 19 | Термометр электронный цифровой | Термометр медицинский электронный цифровой для измерения температуры тела. | шт | 1000 | 4140 | 4140000 |
| 20 | Трахеостомическая трубка | 5,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 21 | Трахеостомическая трубка | 4,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 22 | Трахеостомическая трубка | 6,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 23 | Трахеостомическая трубка | 4. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 24 | Трахеостомическая трубка | 3,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 25 | Трахеостомическая трубка | 6. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 26 | Трахеостомическая трубка | 7. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 80 | 5060 | 404800 |
| 27 | Трахеостомическая трубка | 5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 10 | 5060 | 50600 |
| 28 | Трахеостомическая трубка | 7,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 100 | 5060 | 506000 |
| 29 | Трахеостомическая трубка | 8,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 30 | 5060 | 151800 |
| 30 | Трахеостомическая трубка | 8. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. |  | 150 | 5060 | 759000 |
| 31 | Шприцы Жане | 150 мл. Применяется для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента, может использоваться для подачи лекарств и питания. | шт | 5000 | 1150 | 5750000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 31 869 950,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика с 01.01.2025 до 31.12.2025г .

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 31.12.2024 г.  в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 09 января 2024 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 09 января 2025 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.