| Объявление №9 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение на 2025 год: |  |

| № | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевые тест-полоски | Мочевые тест-полоски, уп№100 для автоматической мочевой станции Laura XL | упак | 100 | 28 500 | 2 850 000 |
| 2 | Очищающий раствор 750 | Очищающий раствор Opti-sol XL 750 Для автоматического анализатора мочи Laura Xl | шт | 10 | 72 500 | 725 000 |
| 3 | Очищающий раствор 1500 | Очищающий раствор Opti-sol XL 1500 Для автоматического анализатора мочи Laura Xl | шт | 20 | 192 500 | 3 850 000 |
| 4 | Контрольный р-р мочи, норма | Контрольный раствор мочи Норма для мочевого анализатора Laura Xl | шт | 5 | 37 500 | 187 500 |
| 5 | Контрольный р-р мочи, патология | Контрольный раствор мочи Патология для мочевого анализатора Laura Xl | шт | 5 | 37 500 | 187 500 |
| 6 | Контроль СОЭ Cube 4*9 мл. | Контроль качества для анализатора соэ | шт | 2 | 252 500 | 505 000 |
| 7 | Вектор Бест HAV IgM | Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А | набор | 10 | 92 500 | 925 000 |
| 8 | Листери | Набор реагентов для выявления антител класса G к Listeria monocytogenes методом иммуноферментного анализа | набор | 40 | 122 500 | 4 900 000 |
| 9 | Эхинокок | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. | набор | 10 | 97 500 | 975 000 |
| 10 | Векто Рубелла Ig G (краснуха) | Количественное и качественное определение иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | набор | 25 | 122 500 | 3 062 500 |
| 11 | Векто Рубелла Ig М (краснуха) | Выявление иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи | набор | 25 | 122 500 | 3 062 500 |
| 12 | Цитомелавирус Ig M | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу – специфические иммуноглобулины, вырабатывающиеся в организме человека в остром периоде цитомегаловирусной инфекции и являющиеся ранним серологическим маркером этого заболевания. | набор | 30 | 112 500 | 3 375 000 |
| 13 | Цитомегалавирус Ig G | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу – специфические иммуноглобулины, вырабатывающиеся в организме человека в период выраженных клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции и являющиеся серологическим маркером этого заболевания, а также перенесенной в прошлом цитомегаловирусной инфекции. Антитела класса IgG к цитомегаловирусу появляются через 2-4 недели после инфицирования, их уровень в крови сохраняется до 10 лет и может служить признаком перенесенного заболевания. Исследование количественное.. | набор | 30 | 127 500 | 3 825 000 |
| 14 | ВектоВПГ -1,2 Герпес Ig M | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 12x 8 анализов | набор | 30 | 92 500 | 2 775 000 |
| 15 | ВектоВПГ -1,2 Герпес Ig G | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. | набор | 30 | 132 500 | 3 975 000 |
| 16 | Хламидии IgG | Антитела класса IgG к возбудителю урогенитального хламидиоза (Chlamydia trachomatis) – специфические иммуноглобулины, вырабатывающиеся в организме человека в период выраженных клинических проявлений урогенитального хламидиоза. Они являются серологическим маркером этого заболевания, а также маркером перенесенной в недавнем прошлом инфекции. | набор | 30 | 82 500 | 2 475 000 |
| 17 | Хламидии IgM | Антитела класса IgM к возбудителю хламидиоза. | набор | 30 | 89 500 | 2 685 000 |
| 18 | Токсоплазма Ig M | Анализ на определение уровня IgM к Toxoplasma gondii является важным методом для выявления активной фазы токсоплазмоза и диагностики данного заболевания. | набор | 15 | 122 500 | 1 837 500 |
| 19 | Токсоплазма Ig G | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgG – анализ, назначаемый для поиска антител класса G к токсоплазме – простейшему микроорганизму-паразиту. Вызываемое им заболевание токсоплазмоз, очень распространено: в среднем по миру заражено более 23% людей, а в некоторых странах эта цифра может составлять 95% | набор | 15 | 137 500 | 2 062 500 |
| 20 | А-8660 Иммуноглобулина Е | Иммуноглобулины (антитела) класса Е — сложные белково-полисахаридные молекулы, которые участвуют в развитии аллергических реакций (бронхиальной астмы, ринита, крапивницы, атопического дерматита) и обеспечивают противопаразитарную защиту. В норме их количество в крови низкое. | набор | 20 | 77 500 | 1 550 000 |
| 21 | Интерлейкин- 6 | Интерлейкин 6 является одним из важнейших медиаторов острой фазы воспаления. В мышцах и жировой ткани он стимулирует мобилизацию энергии, которая приводит к повышению температуры тела, а также главный стимулятор синтеза печенью белков острой фазы, стимулирует пролиферацию и дифференцировку B- и T-клеток, стимулирует лейкоцитопоэз. | набор | 2 | 192 500 | 385 000 |
| 22 | Sors COV IgG | Исследование на антитела класса G используется для оценки иммунного ответа организма на перенесенную или текущую коронавирусную инфекцию. | набор | 2 | 138 500 | 277 000 |
| 23 | Sors COV IgM | Определение антител класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) | набор | 2 | 138 500 | 277 000 |
| 24 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | Антитела к тиреоглобулину – специфические иммуноглобулины, направленные против предшественника гормонов щитовидной железы. Они являются специфичным маркером аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (болезни Грейвса, тиреоидита Хашимото). | набор | 3 | 122 500 | 367 500 |
| 25 | Определение суммарных антител к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | Антитела к Giardia lamblia, возбудителю лямблиоза, – это специфические белки-иммуноглобулины, вырабатываемые иммунной системой в ответ на инфицирование лямблиями и обеспечивающие иммунную защиту. | набор | 5 | 99 500 | 497 500 |
| 26 | Определение Ig G к ​​Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG – анализ, позволяющий установить болен ли человек аскаридозом (заражен ли аскаридами). Аскариды – это паразиты, круглые червы, способные обитать в человеческом организме. | набор | 5 | 110 500 | 552 500 |
| 27 | Определение суммарных антител к циклическим цитруллиновым пептидам (АЦПП) в сыворотке крови ИФА-методом | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (A-CCP, АЦЦП) – анализ, позволяющий выявить в образце крови один из самых ранних маркеров ревматоидного артрита (выявляется за 1-2 года до появления первых симптомов болезни). Эти антитела, как правило, относятся к классу IgG и распознают белки, содержащие цитруллин - атипичную аминокислоту. | набор | 10 | 122 500 | 1 225 000 |
| 28 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | Полуколичественное определение в крови специфических иммуноглобулинов (иммунных антител) класса А к бактериям вида Helicobacter pylori методом иммуноферментного анализа в целях диагностики инфекционного процесса, вызванного данным возбудителем, в стенке желудка и/или двенадцатиперстной кишки. | набор | 5 | 102 500 | 512 500 |
| 29 | АФП | Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro, в составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 92 500 | 4 625 000 |
| 30 | CEA (РЭА) | Набор реагентов для количественного определения карциноэмбрионального антигена электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro / CEA) В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 104 500 | 5 225 000 |
| 31 | CA125 | Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 147 500 | 7 375 000 |
| 32 | CA19-9 | Набор реагентов для количественного определения углеводного антигена 19-9 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Далее сокращённо наименование - изделие или набор реагентов. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 147 500 | 7 375 000 |
| 33 | HE4 | Набор реагентов для количественного определения НЕ4 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Далее сокращённо наименование - изделие или набор реагентов. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 127 500 | 6 375 000 |
| 34 | ПСА общий | Набор реагентов для количественного определения общего простатспецифического антигена электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro / tPSA), в составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 147 500 | 7 375 000 |
| 35 | свободный ПСА | Набор реагентов для количественного определения свободного ПСА электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro Варианты исполнения: 1) Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro / PROG), в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. | уп | 30 | 157 500 | 4 725 000 |
| 36 | CYFRA 21-1 | Набор реагентов для количественного определения CYFRA 21-1 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro Варианты исполнения: 1) Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro), в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 30 | 137 500 | 4 125 000 |
| 37 | Прогестерон | Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro Варианты исполнения: 1) Набор реагентов для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Progesterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / PROG), в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 20 | 172 500 | 3 450 000 |
| 38 | Тестостерон | Набор реагентов для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro В составе: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Далее сокращённое наименование - изделие или набор реагентов. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 40 | 172 500 | 6 900 000 |
| 39 | ЛГ | Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 142 500 | 7 125 000 |
| 40 | ФСГ | Набор реагентов для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 50 | 142 500 | 7 125 000 |
| 41 | Пролактин | Набор реагентов для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro , в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 30 | 152 500 | 4 575 000 |
| 42 | Эстрадиол | Набор реагентов для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro , в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 30 | 197 500 | 5 925 000 |
| 43 | Анти мюллеров гормон | Набор реагентов для количественного определения анти мюллеров гормон электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro , в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 20 | 287 500 | 5 750 000 |
| 44 | Витамин Д 25-OH | Набор реагентов для количественного определения витамин д электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro , в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 30 | 198 500 | 5 955 000 |
| 45 | Витамин B12 | Набор реагентов для количественного определения витамин в12 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro , в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 20 | 100 500 | 2 010 000 |
| 46 | C-peptide | Набор реагентов для количественного определения C-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 50 тестов: - Кассета с реагентами – 1 шт.; - Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; - Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; - Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; - Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 10 | 283 500 | 2 835 000 |
| 47 | Ауфер | Реагент очищающий (Auffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro Варианты исполнения: 1. Реагент очищающий (Auffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл, в составе: - Ауфер – 1×480 мл; - Инструкция по применению – 1 шт. 2. Реагент очищающий (Auffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл, в составе: - Ауфер – 6×480 мл; - Силиконовая крышка – 6 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Далее сокращённое наименование – изделие, ауфер, реагент. | уп | 75 | 32 500 | 2 437 500 |
| 48 | Раствор буфера | Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro Варианты исполнения: 1. Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл, в составе: - Буфер – 1×480 мл; - Инструкция по применению – 1 шт. 2. Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл, в составе: - Буфер – 6×480 мл; - Силиконовая крышка – 6 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт. Далее сокращённое наименование – изделие, буфер, реагент. Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 75 | 17 500 | 1 312 500 |
| 49 | CWB - КПБ Концентрированный промывочный буфер | CWB - КПБ Концентрированный промывочный буфер Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 75 | 37 500 | 2 812 500 |
| 50 | Реакционные кюветы | Кюветы Для Хемилюминесцентный иммунологический анализатор eCL8000 | уп | 350 | 5 500 | 1 925 000 |
| 51 | Тест на сифилис на слайде 500 опр | Набор реагентов «RPR– карбон» золотой стандарт первичной диагностики сифилиса, гарант качества скрининговых исследований и эффективности терапии. | набор | 200 | 31 500 | 6 300 000 |
| 52 | Диагностикум бруцеллезный РА №4 | Диагностикум бруцеллезный жидкий для РА предназначен для серологической диагностики бруцеллеза у людей с помощью РА объемным (пробирочным) и пластинчатым (на стекле) методами в сыворотках крови людей. | упак | 5 | 122 500 | 612 500 |
| 53 | Наконечники 1000 мкл,голубые стерильные №1000 | Наконечники 1000 мкл,голубые стерильные №1000 | упак | 50 | 7 000 | 350 000 |
| 54 | Наконечник О-200 мкл, желтые №1000 | Наконечник О-200 мкл, желтые №1000 | упак | 100 | 7 000 | 700 000 |
| 55 | Камера Горяева 2-х сеточная исп.3 | Камера для счета форменных элементов крови (Камера Горяева) 2-х сеточная предназначена для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров. Изготовлена из оптического стекла марки К-8. Традиционный инструмент, изготовленный на превосходном уровне новейших технологий, существенно облегчает процесс подсчета частиц. Высококонтрастная сетка камеры нанесена методом вакуумного напыления с точностью микропроцессорных элементов. В комплект входят 5 специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры. | шт | 1 | 18 500 | 18 500 |
| 56 | Батарейки для аппарата | Батарейки для аппарата | шт | 100 | 2 900 | 290 000 |
| 57 | Азур-Эозин по Романовскому (р-р) | Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. | флак | 2 | 18 500 | 37 000 |
| 58 | Масла иммерсионные 100мл | Масло иммерсионное - используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. | флак | 3 | 7 500 | 22 500 |
| 59 | Планшет п-10 д/опр группы крови п/с 10 лунок | Планшет п-10 д/опр группы крови п/с 10 лунок | шт | 100 | 5 500 | 550 000 |
| 60 | Стекло предметное 76*25*1 с полем для записей | Стекло предметное 76*25*1 с полем для записей | упак | 20 | 7 500 | 150 000 |
| 61 | Термолента 57*30м*12 Шырай ИХЛ | Термолента 57*30м*12 на анализатор АНАЛИЗАТОР ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА SHYRA ИХЛ | шт | 50 | 3 000 | 150 000 |
| 62 | Термолента 50*20м*12 | Термолента 50*20м*12 | шт | 500 | 3 000 | 1 500 000 |
| 63 | Цоликлон Анти D 5 мл | Цоликлон Анти-D Супер абсолютно специфичен, а содержащиеся в нем антитела имеют высокий титр и авидность (поликлональные сыворотки резус-отрицательных иммунных доноров очень редко содержат антитела такого класса, причем в титрах, существенно более низких по сравнению с Эритротест-Цоликлоном Анти-D Супер). | флак | 300 | 6 500 | 1 950 000 |
| 64 | Цоликлон Анти АВ 5 мл | Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител. Выпускаются в жидкой форме во флаконах. В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Цоликлон Анти-АВ содержит моноклональные антитела анти-А и анти-В в титре 1:32. | флак | 300 | 6 000 | 1 800 000 |
| 65 | Цоликлон Анти А 10мл | ЦОЛИКЛОН Анти-А надежно выявляет антигены А1 и А2; иногда агглютинация с эритроцитами А2В несколько слабее. Для достоверной дифференциации антигенов А1 и А2 рекомендуется использовать ЦОЛИКЛОН Анти-А1 Лектин, который позволяют четко различить А1 и А2 подгруппы. | флак | 300 | 6 000 | 1 800 000 |
| 66 | Цоликлон Анти В 10 мл | Цоликлон Анти-В (варианты R и F) надежно выявляют антиген В, включая его слабые варианты. Гемагглютинирующая способность: агглютинация эритроцитов В (III) и АВ(IV) c реагентом в реакции агглютинации на плоскости - не позднее 5 сек. после смешивания. Титр не более 1:32 с эритроцитами группы В (III). | флак | 300 | 6 000 | 1 800 000 |
| 67 | Запчасти |  |  |  | 2 500 |  |
| 68 | KIT,MAINT.1 YEAR P60/80 RANGES Годовой рем комплект | Годовой рем комплект на анализатор Pentra 80XL | шт | 3 | 97 500 | 292 500 |
| 69 | KIT,MAINT,6 M P60C+/P80/PXL/PXR 6М рем комплект | Полугодовой (6М) рем комплект на анализатор Pentra 80XL | шт | 6 | 32 500 | 195 000 |
| 70 | KIT,PISTON + CROSS PIECE Поршень вакуумного шприца | Шприцы слива с креплением на анализатор Pentra 80XL | шт | 5 | 99 500 | 497 500 |
| 71 | HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE NC 24V 4W Клапан 3-х ходовой | клапан 3-х ходовой на анализатор Pentra XLR | шт | 10 | 22 500 | 225 000 |
| 72 | NEEDLE, PIERCING P60C+/P80/XL/XLR Игла прокалывателя | Игла прокалывателя на анализатор Pentra XLR | шт | 3 | 79 500 | 238 500 |
| 73 | KIT,MAINTENANCE рем комплект полугодовой | Ремкомплект на анализатор Yumizen H500 | шт | 2 | 33 500 | 67 000 |
| 74 | KIT,6 MONTH MAINTENANCE Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды) | Полугодовой набор (шприцы + фильтр для воды) на анализатор Pentra С 400 | шт | 12 | 152 500 | 1 830 000 |
| 75 | NEEDLE,REAGENT WITH PIPE GUIDING Игла для реагентов | Игла для реагентов на анализатор Pentra С 400 | шт | 7 | 262 500 | 1 837 500 |
| 76 | NEEDLE,SAMPLE P400 W FERRITE Игла для пробы с ферритом для Р400 | Игла для пробы с ферритином на анализатор Pentra С 400 | шт | 1 | 108 500 | 108 500 |
| 77 | NEEDLE,SAMPLE PC400 Игла для пробы для РС400 | Игла для пробы для Pentra С 400 | шт | 6 | 173 500 | 1 041 000 |
| 78 | CHILLER, GLYCOL 1L Антифриз для охладителя | Антифриз для чиллера на Pentra С 400 | шт | 14 | 82 500 | 1 155 000 |
| 79 | FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE Фильтр для воды | Фильтр для воды на Pentra С 400 | шт | 16 | 23 500 | 376 000 |
| 80 | KIT, ISE 6 MONTH MAINTENANCE полугодовой рем комплект для ISE блока | полугодовой рем комплект для ISE блока на Pentra С 400 | шт | 1 | 52 500 | 52 500 |
| 81 | KIT,ISE 1 YEAR MAINTENANCE KIT Годовой рем комплект для ISE блока | Годовой рем комплект для ISE блока на Pentra С 400 | шт | 1 | 102 500 | 102 500 |
| 82 | HYDRAU,O RING FOR SYRINGE Резинка для шприца дозаторного | Резинка для шприца дозаторного на анализатор Yumizen G800 | шт | 2 | 17 500 | 35 000 |
| 83 | HYDRAU,LIQUID FILTER Фильтр для жидкости | Фильтр для жидкости на анализатор Yumizen G800 | шт | 2 | 17 500 | 35 000 |
| 84 | HYDRAU,CHECK VALVE Обратный клапан | Обратный клапан на анализатор Yumizen G800 | шт | 2 | 7 500 | 15 000 |
| 85 | KIT,MAINTENANCE рем комплект полугодовой | Рем комплект полугодовой на анализатор Yumizen H500 | шт | 4 | 52 500 | 210 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 188 040 500,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2025г .

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 10.01.2025 г.  в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 17 января 2025 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 17 января 2025 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.