| Объявление №14 |  |
| --- | --- |
| ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница» ГУ УЗ АО объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложении по закупу следующих изделии медицинского назначение на 2025 год: |  |

| № | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур | Реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6 м, дополнительный шланг 0,8 м. | Шт | 200 | 25 291,00 | 5 058 200,00 |
| 2 | Дыхательный контур | Неонатальный 10 мм flextube 1.6 м с влагосборником, проводом нагрева, дополнительным щлангом 0,8 м, портами 7,6 мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаплняющейся камерой увлажнителя | Шт | 150 | 49 342,00 | 7 401 300,00 |
| 3 | Дыхательный контур | Реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6 м/05м, с линией мониторинга, с линией для инспираторного порта аппарата. | Шт | 200 | 31 192,00 | 6 238 400,00 |
| 4 | Система для ручной искусственной вентиляции(неонатальная) длина 1,2 м. | Контур дыхательный (система) для ручного искусственного дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР. | Шт | 200 | 7 238,00 | 1 447 600,00 |
| 5 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Увлажнитель – камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. | Шт | 200 | 13 174,00 | 2 634 800,00 |
| 6 | Генератор для новорожденных | Активный nCPAP генератор для новорожденных minifiow для SLE-6000 | Уп. | 10 | 560 000,00 | 5 600 000,00 |
| 7 | Датчик потока для SLE-6000 | Многоразовый датчик потока неонатальный. Поток от 0 до 60 л/мин. | Шт | 2 | 265 200,00 | 530 400,00 |
| 8 | Кабель для датчика потока для SLE-6000 | Кабель для датчика потока для SLE-6000 | Шт | 2 | 288 000,00 | 576 000,00 |
| 9 | Глушитель для SLE-6000 | Глушитель для SLE-6000 | Шт | 2 | 245 000,00 | 490 000,00 |
| 10 | Кислородная ячейка для SLE-6000 | Кислородная ячейка для SLE-6000 | Шт | 2 | 148 500,00 | 297 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 30 273 700,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Приказом МЗ РК №110 от 07.06.2023г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика до 31.12.2025г .

Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ»).

Прием заявок начинается с 10.01.2025 г.  в 10:00 часов
Окончательный срок подачи документов: 17 января 2025 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов по ценовым предложением:
 17 января 2025 г., в 12-00 часов, в кабинете государственных закупок.